| MRIcro FAQ - ヒント集 |  |
| --- | --- |

このページはMRIcroのユーザーから寄せられた質問をまとめたものである。MRIcroの使用にあたり疑問が生じた場合は、まずこのページを参照してほしい。

- 画像変換

  - データ変換時にデータは欠落しないか？

  - 2D DICOM画像から3D DICOM画像への変換方法は？

  - TIF/BMPからAnalyze形式への変換方法は？

  - SPMwin VHDからAnalyze形式への変換方法は？

  - DICOMからJPEGへのフォーマット変換（バッチ処理）は？

- 画像表示

  - Analyze形式がImageJで逆さに表示されるのは何故か？

  - 軸によりPIXELサイズが異なる画像の表示方法（2次元）は？

  - 軸によりボクセルサイズが異なる画像の表示方法（3次元）は？

  - CT画像での最適なコントラストの調整方法は？

- 関心領域（ROI）

  - CTから骨の信号を抽出し、関心領域として保存する方法は？

  - 各ROIを異なる色で表示する方法は？

  - ホットスポットを重ね合わせる方法は？

  - 多くのROIを重ねて表示した時、ROIの色がにじむのを防ぐには？

- その他の質問

  - ドキュメントに記述されていないMRIcroの機能は？

Q：	MRIcroで医用画像（DICOM、GE、Elscintなど）をAnalyze形式に変換する際、画像データが欠落することはないか？

A：	MRIcroの画像変換ではデータは欠落しない。たとえば、DICOM 8ビット画像（0～255の値）はAnalyze 8ビット画像として保存され、DICOM 16ビット画像（-32768～32767の値）はAnalyze 16ビット画像として保存される。したがって、生データは同一である。ただし、医用画像のヘッダーには生データのカウントを補正する値（Scale Factorなど）が含まれる場合がある。ボクセル値が0～200の8ビットDICOM画像を考えてみよう（下図参照）。ヘッダーでY = (X*0.4)+20のような関数が指定されることがある。この場合、生の値200の補正した値は100［=(200*0.4)+20］である。この例では、ヘッダーで傾き（0.4）およびY切片（20）が指定される。DICOMヘッダーでは傾きとY切片を指定できるが、バージョン1.36より古いSPM99/MRIcroでは、ヘッダーに指定できるのは傾き（MRIcroのHeader InformationのScaleの値）のみである。そこで、今回の例のようなDICOM画像をAnalyze形式に変換する場合、スケール変換式はY=X*0.4であり、ボクセルが生の値200を持つときに、補正した値は80となる。Y切片（20）は、すべてのボクセル値に足されるべき定数である。ボクセル値に相対値を使用するMRI画像や、相対値と分散が重要なデータ解析では、定数は無視して良い。ただし、CT画像ではハンスフィールド値に見られるようにカウントが補正される場合が多いので、変換されたボクセル値が実際のボクセル値にならない場合がある。ここでも、実際のボクセル値を計算するには、Y切片の値を足すだけで良い。DICOMファイルのY切片の値を計算するには、ファイルをMRIcroにドラッグアンドドロップし、Show/hide foreign headerを選択して、ヘッダーのgroup:element 0028:1052に表示される値（例：0028,1052,Rescale Intercept: 0－Y切片が0であることを意味する）を調べる。
アップデート：MRIcro 1.36以降では、Y切片の値が保存されるようになった（HeaderメニューのInformationを選択し、Zero Interceptの値を参照すればY切片の値がわかる）。Y切片の値は4バイトの浮動小数点としてヘッダーの76～79バイト目に保存される。SPM2以降でもこの情報が認識される。

ただし、例外が2つある。

- 符号なし16ビットデータ（きわめて稀）。この形式の生データの範囲は0～65535であるが、Analyze形式の16ビットデータは常に符号付であるので、1つの解決策として、入力を-32768～32767（符号付16ビット）から変換する方法がある。ただし、負の値を使用すると、解剖学的標準化などのSPM機能が崩れる可能性があるため、MRIcroでは値を2で割り、実質的な範囲を0～32767に変更する。

- ECAT画像。設定によっては、ECAT PET画像の各スライスに固有のスケールファクターを指定できる。一方、Analyze形式では3Dボリューム全体で1つのスケールファクターを使用する。この問題に対処するため、MRIcroでは16ビット整数の生データを、スケールファクターをかけて補正した値を32ビット浮動小数点データに変換し保存する。これによりECAT画像のすべてのボクセル値が保存される。（EtcメニューのOptionsを選択し、ECAT importドロップダウンリストを選択して、変換していない16ビットの生データを表示することもできる）。

Q：	2D DICOM画像を3D DICOM画像に変換する方法は？（複数のスライスを1つの3D画像に変換する）

A：	2段階の作業を必要する。まず、2D DICOM画像を3D Analyze形式画像に変換する。この操作を「バッチ処理」する方法については、チュートリアルを参照されたい。次に、作成した3D Analyze画像をDICOM形式に変換する。それには、Analyze画像を開き、FileメニューのSave As...を選択する。次に、Save DICOMボタンを押す。これで3D DICOM画像が作成される。ただし、作成したDICOM画像には、元の画像のすべてのHeader Informationが保存されるわけではない。たとえば、患者名、スキャナー設定などはこのファイルには保存されない。MRIcroは他のソフトウェアで読み取られるように設計された一般的なDICOMファイルを作成する（一般のソフトウェアでは、すべてのDICOMヘッダーのTAGが必要はわけではない）。

Q：	複数のTIFまたはBMPファイルをAnalyze形式に変換する方法は？

A：	ImageJを使用する。詳細な手順については、http://www.mricro.com/mricro.html#otherconvを参照されたい。

Q：	SPMwinの.vhdファイルを.hdrファイルに変換して、プログラムで表示できるようにする方法は？

A：	SPMwinはWindows上で動作するSPM96のフリーソフトウェアである。ただし、SPMwinで作成した画像は直接Analyze形式には保存できない。SPMwinの*.vhdヘッダーをAnalyze形式に変換する方法は3つある。

- SPMwinのFileメニューのNew Data File Listを選択し、SPMwinで開いたウィンドウに.vhdファイルをドラッグアンドドロップする。次に、FileメニューのSave as Little endian Analyzeを選択する。ファイル名.hdrのファイルが作成される。
注意：SPMwinで作成したAnalyzeヘッダーの一部にはランダムな情報が記述される。そのため、これらのファイルを表示しようとしても、プログラムが正常に動作しない場合がある。

- .vhdファイルをMRIcroにドラッグアンドドロップする。MRIcroに画像が表示される。ヘッダーをAnalyze形式で保存するには、HeaderメニューのSave header...を選択する。

- 複数の.vhdファイルを一括してMRIcroで変換（バッチ処理）するには、Import/Show conversion windowを選択する。新しいウィンドウが表示されたら、Convert SPMwin headers to SPM headersボタンを押す。ShiftキーおよびCtrlキーを使用して、変換するファイルを複数選択することができる。

Q：	Microsoft Windows（98/NT）環境で動作するコマンドライン形式のDICOM-JPEGコンバーターはないか？主としてDICOMファイルからJPEG形式に変換するバッチコンバーターはありますか？

A：	DCM2JPGアプリケーションを使えばよい（アプリケーション名をDCM2PNGまたはDCM2BMPに変更すれば、画像はPNGまたはBMP形式に変換される。このWebページでいくつかの機能について説明している）。Irfanviewには、多くのDICOM画像を一般的なグラフィックス形式（JPEG、PNG、GIFなど）にバッチ変換する機能がある。IrfanviewはDICOMファイル名の末尾の拡張子が.DCMであることを前提にしている。フリーウェアの一括名前変更プログラムは、複数ファイルの拡張子を一度に変更できる。IrfanViewで画像を一括変換するには、FileメニューのBatch Conversion/Renameを選択する。Imagemagickは、多くのDICOM画像を1行のコマンドで直接JPEGに変換し、大量のファイルを簡単なシェルスクリプトまたはperlスクリプトで処理することができる。多くのJPEGアルゴリズムでは、非可逆圧縮方式を採用しているため、ファイルサイズと画像品質がトレードオフの関係にある。画像を可逆圧縮方式であるPNG形式で保存する方法もある。DICOM2にはDICOM画像をPNG形式に変換する機能がある。PNGビューワーの一覧はhttp://www.libpng.org/pub/png/pngapvw.htmlを参照されたい。

Q：	Analyze形式の画像がImageJで逆さに表示されるのは何故か？

A：	DICOMなどの多くの画像形式では、左上から始めて上から下にデータを表示する。これは英語を読むときに左上から始めて各行を左から右に移動するのと似ている。一方、SPM96/SPM99では、画像はRAS形式（左から右、後から前、下から上）で表示されることを想定している。MRIcroでは、Analyze画像を自動的に回転して適切な向きに表示する。ImageJ（および他のいくつかのプログラム）ではこの点が考慮されていないため、Analyze画像が逆さに表示される。MRIcroのmr.exeの名前を変更すると、他のプログラムの出力に合わせてAnalyze画像が（誤って）逆さに読み込まれる。SPM2のデフォルトでは、画像はLAS形式と同様に表示される（これはspm_defaults.mファイルの設定defaults.analyze.flip = 1;で制御されている）。そのため、SPM2のデフォルトでは、SPM96、SPM99、MRIcroなどのツールと比べて画像が左右反転して表示される。L/Rボタンを押し下げると、SPM2がエミュレートされ、このボタンを押し上げると、SPM99がエミュレートされる（ツールチップを見れば、SPM99とSPM2のどちらをエミュレートしているかがわかる）。MRIcroバージョン1.35以降では、EtcメニューのOptionsを選択し、Default LR Flipの 1: LAS= SPM2を選択すると、デフォルトでSPM2がエミュレートされる。このオプションを選択すると、L/Rボタンが自動的に押し下げられる。画像の向きの詳細については、Graham WidemanのページおよびDarren Weberのページを参照されたい。

Q：	画像のボクセルサイズ（単位：mm）が軸によって異なる場合、MRIcroで画像を伸長してボクセルを正しいサイズ比にすることはできるか？

A：	できる。Slice Viewerのドロップダウンボックスで非等方性画像の表示方法を選択できるようになっている。Squareモード、Stretchモード、Smoothモードの3つがある。Squareモードでは、ボクセルサイズに関係なくすべてのボクセルは正方形に表示される。Stretchモードでは、Axial、Coronal、Sagittalのスライスが均等に引き伸ばされる（プロジェクションビューは対象外）。Smoothモードでは、直線補完で画像が均等に引き伸ばされる。MRIcroでは、Header Informationの値を元にして伸張後のボクセルのサイズを計算する。下図は各モードの1×4 mm画像を示している。

| Q：各軸で画像のボクセルサイズ（単位：mm）が異なっている場合、前の質問で取り上げられているSmoothモードおよびStretchモードは、自由回転のレンダリングビューの画像はつぶれて見えるが、それ以外では正常に動作する。左図は自由回転のレンダリングビューで表示される画像、右図は本来表示されるべき正常な画像を示している。 |  |
| --- | --- |

A：	レンダリングビューを作成するときは、ボクセルが等方である（各軸のボクセルサイズが同じである）ことが前提になる。これを調整するには大量のRAMが必要になるため、なるべく多くの人が使用できるようにというMRIcroの設計思想からは困難だった。ただし、MRIcroバージョン1.35以降には非等方性画像を等方性画像に変換する機能がある。まず、元の画像を読み込み、Header InformationのSize [mm]の値が正しく設定されていることを確認する。次に、EtcメニューのConvert anistropic image to isotropicを選択する。等方なボクセルの画像が新しく作成される。この新しい画像を開くと、正しくレンダリングした画像が表示できる。注意すべき点は、この機能では直線補完を使用し、8ビット画像を作成するため、精度が低下する可能性が高い。そのため、SPECT、PET、fMRI解析のデータにはこの機能は使用すべきでない。

Q：	MRIcroのViewメニューのContrast AutobalanceコマンドはMRI画像には適しているが、CT画像には適さない。CT画像の表示形式を最適化する方法は？

A：	CT画像の定数の範囲はきわめて狭い。CT画像の長所の1つは、画像間の輝度（ハンスフィールドスケール）の精度がきわめて高いという点である。これに対してMRI画像の値は相対値で示される。つまり、基本的に、コントラストを精密に設定すれば、CT画像も適切に表示される。

- CT画像を開く。

- ViewメニューのPrecise Contrastを選択する。

- 表示するハンスフィールド値を設定するウィンドウが表示される。具体例については、この画像を参照されたい。

Q：	一連のCT画像から骨を抽出する場合、複数画像から同一の基準で関心領域を作成する方法は？

A：	CTはボリューム間の画像輝度を直接比較するため、この方法は有効である。MRIの輝度は相対的に示される傾向があるので、値を定量的に表すことが難しい。また、MRI画像の骨には低信号があるため、骨の境界を区別することが難しい。

- フィルタリングする前に、ViewメニューのPrecise contrastコマンドで、各画像に同一のコントラストを設定する。たとえば、各画像のウィンドウ幅とハンスフィールド値の中心を同一に設定する。この処理手順については前の質問に対する答えを参照されたい。この手順は重要である。これで各画像の画像輝度が同じになる。

- 各画像に同一の画像輝度フィルターを適用する（ROIメニューのApply intensity filter to volumeを選択する）。

Q：	複数の重なり合わないROIを読み込むと、すべてのROIが同じ紫で表示される。各ROIに異なる色を設定する方法はあるか？

A：	この状態を示したものが上図である。3つの独立したROI（A、B、C）を考えてみよう。ROIは2値化画像のように0 or 1のボクセル値を持っていて、複数のROIを読み込むとそれらを足し合わせたボクセル値（密度）とし、その値を使ってROIの色を表現する。例では、3つのROIには共通のボクセルが存在しないため、3つのROIを同時に読み込むと、各ROIは紫で表示される（上図のABC）。各ROIに異なる色を付ける簡単な方法がある。それは、ROIのコピーを複数作成することだ。Windowsのファイルエクスプローラでファイルをコピーする。たとえば、3つのファイルをA.roi、B.roi、C.roiとすると、Aのコピーを1つ（A.roi）、Bのコピーを2つ（B.roi、B2.roi）、Cのコピーを3つ（C.roi、C2.roi、C3.roi）作成する。これで、各ROIの密度は異なるものになる（Aの密度は1、Bの密度は2、Cの密度は3）。これらのROIのすべてを読み込むと、各ROIは異なる色で表示される（上図のAB2C3）。注意すべき点は、重なり合うROIが存在する場合は区別できない領域ができる。たとえば、A（密度1のROI）とB（密度2のROI）が重なる領域の密度は1+2=3となり、あたかもC（密度3のROI）のように同じ色で表示される。複数のROIを異なる色で表示し、かつ、それらを重ねて表示するには、連続する各ROIを前のROIの2倍の数だけコピーする必要がある。たとえば、Aのコピーを1つ、Bのコピーを2つ、Cのコピーを4つ作成する。このようにして、ROIの重なりの組み合わせを一意に示す。

Q：	画像にPETまたはfMRIの賦活のピークを表示する方法はあるか？

A：	ある。MRIcroにはホットスポットをMRI画像に重ね合わせる機能がある。それには、下に示すように、ホットスポットの座標を示す単純なテキストファイルを作成する。次に、脳画像をMRIcroで開き、multisliceボタンを右クリックする。下のテキストはサンプルテキストファイルを示し、右の画像はこのファイルから作成されるホットスポットを示している。テキストファイルの形式は単純である。まず、テキストの各行にホットスポットを定義する。例では5つのホットスポットがある。各行の最初の3つの数字は各ホットスポットのMNI空間座標を示す（最初のホットスポットは67×14×16mm：前交連の右前部、やや背面寄りに存在する）。最後の3つの数字は各ホットスポットの形状、範囲、色を示す。形状は1～8の値で表す：正方形（2）、円（4）、ひし形（6）、+（8）。塗りつぶす場合はこれらの値から1を引く（例：塗りつぶされた円は3、円の輪郭は4で示す。また、7はXを示す）。範囲はmmではなく、ボクセルで指定する。色は24ビットの値（0～16、777、215）で示す。この数字は赤（0～255）、緑（0～255×256）、青（0～255×256×256）の各色成分の合計を示す。たとえば、明黄色は65535で表す（赤の最大値 = 255、緑の最大値 = 65280、青なし = 0）。MRIcroでは最も近いスライスにホットスポットが配置されるということにも注意する必要がある。たとえば、2番目のホットスポットは13 mmであるが、MRIcroではAxial画像でZが0 mmと16 mmのスライスのみが表示される。したがって、ホットスポットは16 mmスライス上に描かれる（図の黄色い正方形）。病変の上にもホットスポットを重ね合わせることができる。ホットスポットはAxial画像（左）またはCoronal画像（右）のマルチスライスビューに描くことができる。

| 67 14 16 1 4 16777215 40 50 13 2 4 65535 30 36 16 3 4 16711935 50 22 0 4 4 16776960 60 0 0 5 4 65535 |  |
| --- | --- |

Q：	多数のROIを1つの画像にオーバーレイすると、ROIの色の一部が他の組織に滲み出る。特に、最も明るいボクセル（眼の深部：眼窩脂肪体、脂肪組織）がROIの色に出るようだ。これを防ぐ方法は？

A：	上図はこの現象を示している。25個のROIを高輝度で8ビット画像にオーバーレイしたとき、眼窩が紫と緑で表示されることに注意してほしい。これはきわめて珍しい現象である。この現象は8ビット画像に多数の画像をオーバーレイしたときに起こる。MRIcroは高速処理とメモリーの節約を特徴としている。MRIcroでは、8ビット画像に対してROIの色を高輝度に設定することができる。一般的なテンプレート画像（例：1 mmおよび2 mmのMNI画像）では高輝度の値を使用しないため、MRIcroでこれらの色を使用可能になる。多数のROIをオーバーレイするケースは一般的ではないし、ユーザーがこれらのテンプレート以外の画像に多数のROIをオーバーレイするケースはさらに稀である。これは表示上のみの欠陥であり、ROIのボリュームと輝度の測定時にはこれらの異常なボクセルは除外される。また、この現象が起こるのは8ビット画像のみである。したがって、このような例外的な問題を解決するには、8ビットテンプレートを16ビット画像に変換すればよい。その手順はきわめて簡単だ。注意すべき点は、これは表示上のみの欠陥であり、ROIのボリュームと輝度の測定時にはこれらの異常なボクセルは除外される。

- 使用するテンプレートMRI画像を開く。

- FileメニューのSave as...を選択する。

- Data typeに16-bitを設定し、Save [Intel]をクリックする。これで8ビット画像が16ビット画像に変換される。

- 16ビット画像を開き、ROIをオーバーレイする。

Q：	ドキュメントに記述されていないMRIcroの機能はあるか？

A：	ない。特殊なプロジェクトや開発用に追加された機能はいくつかある。これらの機能はマニュアルで説明されている機能と比べて直感的にわかりにくく、一般的には使用されないが、一部のユーザーにとっては便利な機能である。

- カラールックアップテーブルヒストグラム：Slice ViewerのHistogramボタンを右クリックする。

- 指定スライスのROIボクセル数を参照する機能：スライスを表示してROIパネルのmagic hatボタンを右クリックする。注意：1度に1つのROIを表示する場合のみに適している。

- ROIの0以外のすべてのボクセルのTalairach空間座標と輝度をテキストファイル形式で保存する機能（ExcelやSPSSなどで解析に使用できる）：ROIパネルのiボタン（情報ボタン）を右クリックする。注意：テキスト変換には非常に時間がかかるので、注意してほしい。

- Analyze画像を逆さに開く（上述のように一部のDICOMビューワーに合わせる）機能：mricro.exeの名前をmr.exeに変更する。

- Analyzeヘッダーを匿名化する（個人情報を削除する）機能：mricro.exeの名前をmr.exeに変更する。anonボタンを再実行すると、Header Informationが表示される（画像も逆さに表示される。前の要点を参照）。

- プロジェクションビューで、F1キーとF2キーを押してAxialのスライスを移動することができる。MRIcro 1.36以降では、Shift + F1キーおよびShift + F2キーでCoronalのスライスを移動し、Ctrl + F1キーおよびCtrl + F2キーでSagittalのスライスを移動することができる。