MRIcro　　　http://www.psyc.nott.ac.uk/staff/cr1/mricro.html

システム必要条件：Windows 95以降、Linux x86、Solaris x86

ハードウェア必要条件：16ビットまたは24ビットカラー

現行バージョン：1.37 ビルド4

価　格：無料（ダウンロードする場合はインストールの項を参照のこと）

著　者：Chris Rorden（chris.rorden@mricro.com）

特　徴：

●　医用画像をSPMに頻用されるAnalyze形式に変換する。

●　Analyze形式の画像（Big EndianまたはLittle Endian）を表示する。

●　Analyze形式のヘッダー（Big EndianまたはLittle Endian）を作成する。

●　3D関心領域を作成する（ボリュームと輝度は計算される）。

●　複数の関心領域を重ね合わせる。

●　画像を回転して、SPMテンプレート画像に一致させる。

●　画像をBMP、JPEG、PNG、またはTIF形式にエクスポートする。

●　結合画像：複数画像の連携表示（たとえば、PET画像とMRI画像を同じ座標で表示する）。

索　引

1.　はじめに

2.　インストール

3.　画像の読み込みとHeader Information

4.　Slice Viewer

5.　関心領域パネル

6.　回転・クリップパネル

7.　オーバーレイ［統計マップ］

8.　座標の選択

9.　他のコマンド

10.　医用画像の表示

11.　医用画像のAnalyze形式への変換

12.　アンインストール

13.　技術的詳細

はじめに		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　索引に戻る

MRIcroはWindows PCおよびLinux PCで医用画像を表示することができる。MRIcroはスタンドアローン型プログラムであるが、SPM（ニューロイメージャーによってMRI、fMRI、PETの各画像の解析を可能にするソフトウェア）を補完するツールも備えている。MRIcroでは、脳画像を効率的に表示したり、エクスポートしたりすることが可能である。さらに、MRIcroがあれば、神経心理学者は関心領域（病変など）を同定することができる。MRIcroは脳画像を他のプラットフォームにエクスポートするためにAnalyze形式のヘッダーを作成することができる。

他のWindowsプログラムに精通したユーザーであれば、このソフトウェアの使用にさほど困難は感じないはずである。マウスカーソルをボタンの上に移動すれば、テキストヒントがそのボタンの上に表示されるからである。これで不十分な場合に備えて、基本的な特徴を説明したこの簡易マニュアルを付け加えたしだいである。

MRIcroをSPMと並行して使用する方法について段階的に説明したチュートリアルも用意されている。（http://www.psyc.nott.ac.uk/staff/cr1/mritut.html）

インストール	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　索引に戻る

この項では、Windowsオペレーティングシステム搭載のコンピュータ上でMRIcroをインストールする方法について説明する。MRIcroのLinuxバージョンのインストールを説明した別のウェブページ（http://www.psyc.nott.ac.uk/staff/cr1/linux.html）もある。

1.　ウェブに接続されたコンピュータで、最寄のミラーサイトから、5.9 Mbのインストーラープログラムをダウンロードする。

○　UK実行可能ファイル

http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/cr1/mrinstall.exe.

○　UK zipファイル

http://www.pshchology.nottingham.ac.uk/staff/cr1/mrinzip.zip.

○　US zipファイル

http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/mrizip.zip.

- 「mrinstall」アイコンをダブルクリックする。インストーラーでは、各マニュアル、サンプルMRI画像などのファイルをインストールするかどうかを選択できるようになっている。デフォルトでは、各ファイルが「C:\Program Files\MRIcro」にインストールされる。

注意：Windows 2000/NTの場合、「Program Files」フォルダにファイルをコピーできるのは管理者

に限定される。2000またはNTを使用している場合は、管理者としてログインするか、あるいは別の

フォルダ（たとえば、「C:\username\mricro」）を選択して、各ファイルをインストールする。

- MRIcroを実行するには、「スタート」メニューをクリックし、「プログラム」を選択し、「MRIcro」フォルダにカーソルを移動し、「MRIcro」アイコンをクリックする。

画像の読み込みとHeader Information	　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　索引に戻る

MRIcroは、SPMが使用するAnalyze形式など、さまざまな画像形式を表示することができる。Analyze形式の画像には、生画像データを含む画像ファイル（*.img）と画像のマトリックス、データ形式、注釈を記述したヘッダーファイル（*.hdr）という2つのコンポーネントがある。MRIcroのHeader Informationはヘッダーファイルの情報を表示し、ヘッダーを開いたり、保存したりすることができる一連のボタンを備えている。これらのボタンについては、画面上の左から右へ表示されている順序で説明する。

図1． Header Information

open Analyze format hdr/img pairボタン  では、Analyze形式の画像を表示することができる。このボタンを押すと、ダイアログが表示され、任意のヘッダーファイルを選択することができる。これが選択されると、MRIcroは同名の画像ファイルを開こうとする（たとえば、ヘッダー「C:\17.hdr」を選択すると、MRIcroは画像ファイル「C:\17.img」が開かれる）。

Analyze形式ヘッダーを読み取るには、open Analyze format headerボタン  を使用する。Header Informationに画像のマトリックス、データ形式、注釈が表示される。

Save Headerボタン  では、Header Informationに現在表示されているヘッダー設定を使用してAnalyze形式の画像を読み取ることができる。読み取りが正しく行われると、選択した画像が表示される。

show extended headerボタン  では、現在開いているヘッダーに関する追加情報（たとえば、画像注釈、患者IDなど）を示すウィンドウが開く。

Header Informationの一番右のボタン  では、現在のヘッダーを保存することができる。新しいヘッダーには、パネルで設定したすべてのプロパティと、拡張ヘッダー情報（show extended headerボタンを押せば表示することができる）が含まれる。パネルのbyte-orderドロップダウンリストの選択により、ヘッダーはBig EndianとLittle Endianのどちらかの形式で保存される。Big EndianはSunやSilicon Graphicsのコンピュータのためのネイティブ形式である。Little EndianはIntelコンピュータのためのネイティブ形式である（Windows用のAnalyzeの最新バージョンであるSPM2とSPM99とSPM96のMRIcroは、［補完的なヘッダーやイメージのファイルが同じバイト順序になっているかぎり］どちらの形式でも自動的に読み取る）。Big EndianとLittle Endianの形式に関する詳細については、技術的詳細の項を参照。

Slice Viewer	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　索引に戻る

Slice Viewerでは、読み込んだ画像ファイルの表示形式を選択することができる。トップスライダーは、どのスライスを表示するかを選択する（代わりに、スライダーのすぐ右にあるエディットボックス内のスライスを選択するか、あるいはF1/F2キーを押して、次に続く下／上のスライスを表示することもできる）。

図2． Slice Viewerの2種類の表示。Axial、Coronal、Sagittalのいずれかのビューを表示すると、スライドバーが表示され、これによってどのスライスを表示するかを設定することができる（左側パネル）。プロジェクションビュー  を表示している場合は、3つのエディットボックスを調整することで、X、Y、Zの座標を独立して設定することができる（右側パネル）。右側パネルは、文で説明されているようにoptimize contrastボタン  を備えていることに留意する。

下側の各スライダーは画像のコントラストを調整する。これらのスライダーにより、必要な表示輝度に変更することができる。注意：MRIcroの表示は255階調のグレースケールにかぎられる。1ボクセルあたり8ビットを超えるAnalyze画像は、1ボクセルあたり8ビットを超えるAnalyze画像には、255階調を超えるグレーが含まれる可能性がある。したがって、こういった高階調画像に対してコントラストスライダーを調整すると、contrastボタンがコントラストスライダーのすぐ左に表示される。このコントラストボタンを押すと、階調表示が最適化される（コントラストアイコンは上の図に示されている）。各コントラストスライダーを使用すれば、コントラストをワンタッチで調整することができる。MRIcroは画像コントラストを調整するためのツールをさらに2種類備えている。まず、パネルの右下にあるContrast autobalanceボタン     をクリックすると、画像の1%が黒に設定され、1%が白に設定される。Auto contrastはMRI画像用に十分役立つが、骨が背景や脳組織よりはるかに明るく表示されるCT画像には適切でないことがよくある。Contrast autobalanceボタンを右クリックすると、精密コントラストウィンドウ（下の図に示されている）が表示される。このツールでは、DICOM標準のウィンドウ中央およびウィンドウ幅のコントロールを使用して、CT画像に対する校正済み調整を行うことができる（ウィンドウ中央は階調度の中間を表わし、ウィンドウ幅は階調度の全幅を表わすので、画像の中央／幅を50/100に設定すると、0から100の間の階調付き輝度が得られる[輝度が0以下のボクセルは黒になり、輝度が100以上のボクセルは白になる]）。このコントロールはMRI画像の精密な輝度調整にも役立つ。

図3. カスタム輝度ウィンドウでは、画像輝度の精密な調整が可能である。この機能についてはMRIcro FAQ（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/faq.html）で説明する。

図4. このHistogram は、画像IconT1の画像輝度プロフィールを示している。Histogram はユーザーが定義する関心領域に対して作成することができる（詳細については関心領域パネルの項を参照）。

Threshold Mn値がリストされており、これは目的画像の画像輝度スケールをSPMテンプレートに一致するよう設定する場合に使用することができる（詳細についてはチュートリアルhttp://www.psyc.nott.ac.uk/staff/cr1/mritut.htmlを参照のこと）。

Histogram ボタン   は、現在開いている画像におけるVOXEL値分布を表示する（図4を参照）。

Slice Viewerの右下には７つのアイコン が表示されており、これらのアイコンにより画像のどのビューを表示するか、すなわちAxial   Sagittal   Coronal   プロジェクション （Axial、Sagittal、Coronalの各ビューを同時に表示）のいずれのビューを表示するかを選択したり、自由回転   マルチスライス   そして3Dレンダリング   を選択したりすることができる。画像が選択したボタンと対応していない場合、画像はAxial形式で保存されていなかったことになる。プロジェクションビューでは、3つのエディットボックスがスライスビューワーの上部に表れるので、表示したいX、Y、Zの座標を独立して設定することができる（また、画像の任意の点をクリックすると、マウスポインタの位置に座標が変更される）。Slice Viewerに表示される各チェックボックスを設定すれば、プロジェクションビューをクロスバーやファイル情報の表示の有無を変更することができる。

2つ以上の画像を同時に表示している（MRIcroを2度以上起動した）場合は、各画像の表示を結合することができる（この機能を有効にするには、Yokeチェックボックス  を確実に選択する）。結合を行うと、原点とサイズ座標に基づいて各スライスの一致が試みられる。これにより、画像とそのテンプレートとの間で正規化を行うことや、PET画像を位置合わせしたT1 MRI画像と対比することで、PET画像において構造の局所化を行うことが可能になる。

一連のAxialスライスまたはCoronalスライスを同時に表示するには、multisliceボタン   を押す。機能させるためには、画像を読み込む必要がある。各スライスは、他のコマンドの項で説明されているように、optionsウィンドウで選択することができる。

free rotateボタン  を選択すると、「Free Rotate」ウィンドウが表示される（図５を参照）。このウィンドウでは、任意の斜断面で表示できる。画像のX、Y、Z軸の回転をそれぞれを独立して設定することができる。さらに、どのスライスを表示したいのかを選択することもできる。pivot設定では、画像回転の軸を設定することができる。画像をフレームの中心に移動することもできる。最後に、新しい画像のマトリックスを設定することもできる。カスタムビューは（file/save as pictureコマンドを使用して）グラフィックとして保存し、印刷することができる。あるいは、Free Rotateウィンドウの下部にあるSaveボタンを押して、回転によって表わされた新しい8ビットAnalyze形式画像を作成する。自由回転ツールはビューワー中心の座標とオブジェクト中心の座標を混合するので、いささか向きが狂うことがある。また、Interpolateボックス  にチェックを入れた状態で、複数の関心領域を自由に回転させる場合、関心領域の周囲にわずかな白いハロが見えることがある。

3Dボタン  を押すと、3Dボリュームレンダリングを行うことができる。この機能については著者のボリュームレンダリングページ（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/render.html）で詳しく説明されている。

図5. free rotationビューでは、カスタムビューを作成することができる。

Mirrorボタン   では、画像の左右を反転することができる。ミラーリングを選択すると、メッセージが表示され、ミラーモード中は関心領域を編集しないよう指示がある（ROIは本来の画像とは異なる向きで保存されるため）。

ドロップダウンボックスでは、使用するカラールックアップ表（LUT）が選択される。デフォルトにより、MRIcroは白黒またはホットメタルの色方式で画像を表示することができる。ただし、MRIcroはOsiris形式のLUTも読み取ることができ、この場合は別のカラー方式で画像を表示することができる。MRIcroはOsiris配布の中からのいくつかのLUTファイルが付属しており、独自のカスタムLUT（http://www.expasy.org/UIN/html1/projects/osiris/osirismanual.html）を作成することができる。MRIcroが自らのディレクトリに*.LUTファイルを見つけると、ドロップダウンボックスには各ファイル名がリストされる。ドロップダウンボックスから目的のカラー方式を選択する。

ドロップダウンボックスでは、立方体でないボクセルをもつ画像（たとえば、X方向では2 mmであるが、Y方向では1 mmであるボクセルの画像スライス）をMRIcroがどのように表示するかを選択することができる。まず、画像はSquareモードで表示することができ、この場合はスライス間の寸法にかかわらず、すべてのボクセルが正方形として表示される。次に、画像はStretchモードで表示することができ、この場合はもっとも近い隣接近似値を用いてボクセルサイズがスライス間の寸法に比例する（プロジェクションビューやマルチスライスビューは比率変更されない）。最後に、画像をSmoothモードで表示することができる。この場合、ボクセルサイズはプロポーショナルに変更され、もっとも近い隣接近似値を使用する（これにより24ビット画像が作成され、プロジェクションビューは正しい比率で表示される）。

画像比率を設定するには、拡大率ボックス（Slice Viewerの右下にある）を使用する。MRIcroではx1からx6の比率で画像を表示することができる。画像のサイズと比率しだいでは、（ビューワーの右下隅をドラッグすることにより）MRIcroウィンドウのサイズを調節することもできる。

関心領域パネル	→　索引に戻る

MRIcroでは、3次元の関心領域（ROI）を描くことができる。この機能は脳の局所異常領域を明らかにする場合に役立つ。また、ROIのボリュームも計算される。さらに、別の個人からのROIを重ね合わせることができる（同じテンプレートに合わせて正規化された脳画像上において）ので、患者間の比較、異常領域の共通部位の特定をすることができる。

ROIは将来的な参考のためにディスクに保存することができる。すべてのROIはMRI画像上に直接描かれるのではなく、MRI画像の上部に描かれる。つまり、脳画像は対応するROIの有無にかかわらず表示することができるわけである。

MRIcroはROIを作成・表示するための数多くのツールを備えている。これらのツールは関心領域パネルにおける一連のボタンとして表示される。

図6． 関心領域パネルには、病変位置または特定領域に印を付けるためのツールが含まれている。ROIを設定したとき、ボリュームは左下に表示される。この例では、2.6cc。

- open roiボタン  では、開くROIを選択することができる。複数のROIを同時に開きたい場合は、ROIの名称を選択するときにコントロールキーを押す。

- Save this ROIボタン  では、作成したROIをディスクに保存することができる。

- メモリから現在のROIをすべて削除するには、Delete entire ROIボタン  をクリックする。複数のROIを開いた場合、新しいROIを作成する前に、このボタンを選択する必要がある（一度に1つのROIしか書き込むことができない）。

- 現在表示中のスライスからROIだけを削除するには、Undo last drawingボタン   を使用する。このボタンは、描こうとするROIの輪郭描画または塗りつぶしで失敗した場合に役立つ。

- ROI情報ボタン   は、画像輝度Histogram （Slice Viewerの項で説明されているHistogramに似ている）を作成するだけでなく、ROI内の平均値も表示する。

次に、単一のROIが描かれるときの色（複数のROIを同時に表示する場合は、Rainbow Color setが自動的に使用される）を定義する小さなドロップダウンボックスがある。選択できるのは、赤、緑、青、白、または黒である。このドロップダウンボックスによって、任意の色を選択することができる。画像を白黒プリンターに印刷する場合は、その前にROIを黒または白に設定することができる。

複数のROIを読み込んだ後、ROIメニューからROI density color bar項目を選択すれば、ROIを重ね合わせたグラフィックを描くことができる。色は重なり合うROIの数を示している。もっとも左の（暗紫）色は、単一のROIに対する索引を示しているのに対して、もっとも右の（明赤）色は重なり合うすべてのROIに対する索引を示している。この機能は図7に示されている。

図7. これらの図は、4つのROIが重なり合ったMRIマルチスライスを示している。右上隅のカラーバーはROIの輝度を示している（1つのROIについては暗紫色、4つの重なり合ったROIについては明赤色）。これらの図はOptionウィンドウのshow right hemisphere機能も表わしており、この機能では連続するスライスが互いに重なり合う。マルチスライスはAxialスライス（上パネル）またはCoronalスライス（下パネル）として作成することができる。

ROIの輪郭を描くためのペンのうちいずれかを選択する。ペンは次の2種類がある。

クローズドペン   （ショートカットキーF6）は、描いた輪郭を自動的に閉じる。

オープンペン   （ショートカットキーF7）は、輪郭を自動的には閉じない。

fillボタン   （塗料缶のアイコン、ショートカットキーF8）は、ペンで輪郭が描かれたROIを塗りつぶす場合に使用することができる（代わりの方法：選択したペンで右クリックする）。新しいROIを作成し始める前に、画像を読み込み、前のROIを消去し（先に説明したSave this ROIボタンまたはDelete entire ROIボタンを使用して）、ビューをAxialスライス、Coronalスライス、Sagittalスライスのいずれかに設定する（自由回転ビュー、プロジェクションビュー、複数ビューではROIを描くことはできない）。ペンまたは塗りつぶしを使用しながらShiftキーを押したままにしておくと、指定領域におけるROIが消去される。

実際のところ、ROIはクローズドペン  （ショートカットキーF6）を選択してから、F1とF2を使用して目的のスライスまで上下に移動すれば、ROIを迅速に描くことが可能である。Shiftキーを押したままペンを使用する方法は、ROIから不要な端を削除する場合に役立つ。左マウスボタンを使用してROIの輪郭を描き、ROIの中心に移動し、右クリックして領域を塗りつぶす。いったんROIを描いたら、Save this ROIボタン  を使用して、ROIを保存する。ROIのボリュームは関心領域パネルにリストされている（cc単位またはボクセル単位で計算され、スライスの変更またはROIの保存の際に更新される）ことに留意する。

ウィザードのカップアイコン   （ショートカットキーF9）では、ROIを一時的に表示しないようにすることができる。ROIの非表示と表示を迅速に行うことにより、描いたROIが目的の領域を正しくマッピングしているかどうかを確認することができる。

マウスポインタを画像の上に移動すると、関心領域パネルのすぐ下には2ビットの位置、画像輝度情報が表示される。左側のテキストはTalaraichスペースにおけるマウス位置を表示し、右側のテキストはマウスのすぐ下の画像輝度を示している。

回転・クリップパネル	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　索引に戻る

ファイルメニューにはSave as...と表示されたコマンドが含まれている。このコマンドを選択すると、フローティングパネルがプログラムのウィンドウの左下隅に表示される。回転・クリップパネルを使用すれば、画像ファイルをSPMによる正規化（画像を標準テンプレートに揃える）のための処理をすることができる。

図8. 回転・クリップパネル

clip topフィールドとclip bottomフィールドでは、画像の上部または下部からそり落としたいスライスの数を選択することができる（たとえば、脊椎が入りすぎた画像を削除して、SPM正規化の問題を避ける）。Formatリストボックスでは、CoronalまたはSagittalのAnalyze形式画像をAxial形式（SPMの場合はこれが自然な選択）に変換することができる。画像の本来の形式を判断するには、Slice Viewerのaxial [flat] viewボタンをクリックすると、画像がそのもともとの形式で表示される（たとえば、平面形式がSagittalの画像を表示すれば、ファイルはCoronal形式である）。Flip Left/Rightチェックボックスでは、画像のミラーリングを行うことができる。

保存済みの画像に対してデータ型を設定することも可能である。通常、データはソース画像と同じ形式で保存するのが賢明である。画像をダウンサンプリングすると（たとえば、16ビット整数ファイルを8ビットデータファイルとして保存すると）、ディスクスペースが節約される（ただし理論的には画像輝度が犠牲になる）。画像をアップサンプリングすると（たとえば、16ビットファイルを32ビットファイルとして保存すると）、他のプログラムが特定型のデータを必要とする場合に役立つことがある。Slice Viewerで黒または白のコントラストスライダーを調整すると、もっとも明るいボクセルおよび／またはもっとも暗いボクセルをクリップしたいかどうか尋ねられるので、出力のコントラストをカスタマイズすることができる。

図9． MRIcroは選択したクリッピング量を自動的に表示する。この例では、上部5個のスライスと下部10個のスライスがクリップされることになる。この図はホットメタルカラールックアップテーブルで表示している。

回転したい画像を保存する前に、Previewボタンを押せば、設定を確認することができる。プレビューでは、回転した後に画像がどのように表示されるかについて2つのスライスを示す。設定が正しければ、プレビューは2つのAxialスライスを示すはずである（左側のスライスは右側のスライスよりも腹側になる）。左／右ミラーリングが正しいことを確認する。

目的のクリッピングとチェックボックスオプションを選択したら、ウィンドウの下部にある3つのファイル保存ボタンのうちいずれかを押す。Save [Sun]ボタンとSave [Intel]ボタンでは、ファイルがAnalyze形式画像として保存される。SPMwin、SPM99、SPM2、そしてMRIcroは、Big EndianまたはLittle EndianのAnalyzeファイルをすべて読み取ることができるのに対して、SPM96は画像が使用するマシンと同じ形式であることを必要とする。詳細については、技術的詳細の項を参照する。本来の画像がマルチボリュームファイル（つまり、imgファイルに複数のMRI画像が含まれ、それらの画像がすべて同じスケールになっている）であれば、MRIcroは各ボリュームを回転し、それを別のAnalyze形式ヘッダー／画像として保存する（SPMがマルチボリュームファイルを読み取ることができないので、この機能は役に立つ）。Save Dicomボタンをクリックすると、画像がDICOM形式画像（医用画像のAnalyze形式への変換の項参照）として保存される。DICOM形式画像は、選択したデータ型にかかわらず、8ビット整数形式（それが元画像のデータ型である場合）と16ビット整数形式のいずれかになる。

オーバーレイ［統計マップ］	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　索引に戻る

Overlayメニューでは、別の画像の上部に重ね合わせる画像を選択することができる。この機能は、機能・統計マップ（PET、fMRI、またはSPECTデータからSPMによって作成される）を表示する場合に役立つ。オーバーレイは、2つの画像の位置合わせを確認する場合にも使用することができる。オーバーレイを表示するには、まず使用したい基本画像を選択する（たとえば、ファイルメニューからOpenコマンドを使用して、解剖学的画像を選択する）。次に、OverlayメニューのLoad overlayコマンドを使用して、重ね合わせたい画像を選択する。オーバーレイは、解剖学的画像と同じ寸法になるよう再スライスする必要はない。MRIcroが（画像ごとに画像の寸法と原点が正しく指定されているかぎり）データを正しく再スライスしてくれるからである。Overlayメニューでは、オーバーレイの色や、オーバーレイを不透明として表示するか、それとも透明として表示するかを選択することも可能である。次の各画像は、機能データ（左）のオーバーレイと、正規化を確認するためのオーバーレイ機能の使用方法を示している。

詳細については、著者のオーバーレイ（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/overlay.html）とボリュームレンダリング（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/render.html）の各ページを参照のこと。

左：機能的結果を重ねることができる。　　　　右：オーバーレイを使用して、正規化後のアライメントを確認する

ことができる。

座標の選択	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　索引に戻る

ViewメニューのSelect MNI/Talairach Coordinatesコマンドでは、表示したい脳の領域を指定することができる。Slice Viewerでは、画像のどのスライスを表示したいのか選択することができる。これに対して、上記coordinatesコマンドでは、ニューロイメージャーが使用する標準脳座標を入力することができる。

このコマンドは、画像が正規化された（基準の標準神経フレームに一致するよう伸長、回転、センタリングが行われた）場合だけ有効である。脳の画像化のための基準となるよく知られているフレームは、MNIスペース（SPMによって使用される）とTalairachスペース（TalairachとTorneauxのアトラスで使用される）という2種類がある。座標ウィンドウのチェックボックスでは、どの基準フレームを使用したいのか設定することができる（Talairach座標はMatthew Brettのハンディなmni2talルーチンを使用して概算されるhttp://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/mnispace.html）。これら2つの方法を次に図示する。TalairachやTournouxのアトラス（左）から画像を見たとき、mni2talボックスにチェック印がついている（赤で示されている）ことを確認する。一方、SPM結果を見る場合は、この機能がオフになっていることを確認する。

他のコマンド	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　索引に戻る

FileメニューにはSave as pictureというコマンドがあり、このコマンドを使用すれば、現在表示されている画像を2Dグラフィック画像として保存することができる。サポートされている形式には、BMP、JPEG、PNG、TIFといった形式が含まれている。FileメニューのPrint項目では、現在表示されている画像を印刷することができる。

関心領域メニューには、ROIをBig Endian（Sun）またはLittle Endian（Intel）のAnalyze形式画像としてエクスポートすることができるいくつかのコマンドが含まれている。これらのコマンドは現在表示されているROIを8ビットのAnalyze形式画像として保存するが、この画像はSPMではマスクとして使用することができる（大きな病変をもつ脳画像に対する正規化が可能になる）。マスク画像上の唯一の値は0（非マスク化）と100（マスク化）の2値化画像であり、マスクの画像輝度スケール値は0.01に設定されていることに留意する（したがって、SPMの観点からは、マスクは値0と値1のボクセルをもつ）。

関心領域メニューのExport Analyze Image as ROIは、Analyze形式画像をMRIcroのカスタムROI形式に変換する。ROI形式はバイナリであり、上記ROIコマンドは輝度情報を保存しないことに留意する。このコマンドを選択する前に、変換したい画像を読み込む。この項目を選択すると、ウィンドウが表示され、ここで輝度をROIの閾値に設定することができる。閾値を調整すると、ROIに含まれることになる画像の部分がプレビューされる。選択した内容でよければ、Save as ROIボタンを押して、新しいROIを作成する。

さらに、異なる寸法をもつ2つの画像間でROIを転送することができる。このコマンドのユーティリティについての一例として、PET画像上で皮質領域を同定することが挙げられる。File/Transfer ROIコマンドを使用すれば、個別のT1解剖学的MRI画像上にROIを作成してから、そのROIを対応するSPECT/PET画像にコピーすることができる。

EtcメニューのOptionsコマンドでは、MRIcroのいくつかの設定を調整することができる。なによりも先に、multisliceボタンを押したときにどのスライスを表示するのかを選択することができる。12のデータフィールドがあり、最大12個のスライスを同時に表示することが可能である。ゼロに設定されているフィールドは表示されないので、12個未満のスライスを表示することができる。multisliceボタンによってCoronalまたはAxialの画像が作成されるかどうかを選択することもできる。ウィンドウの下部にあるdefaultボタンでは、SPMのT1テンプレートに正規化された画像を表示する場合に役立つスライスの一般的な組み合わせが選択される。include sagittalチェックボックスは、multisliceボタンを押したとき、Sagittalビューを表示するかどうかを選択する。Optionウィンドウには、マルチスライスビューがどのように表示されるかを説明した数多くの追加チェックボックスも含まれている。直感的にはわかりにくいいくつかのオプションを下図に示す。目的のオプションを選択すれば、OKを押して選択を保存するか、またはCancelを押して変更を無視する。数多くのこういったオプションをチュートリアルに説明されており、一部は下図に示されている。

図10. OptionウィンドウのCumulative ROI boxed [CT]チェックを選択すると、Sagittalビューは選択されたスライス（左パネル）から領域を外挿する。この場合、ROIは表示されるスライス上に描かれるだけでよい。そうでない場合、SagittalビューはスライスごとにROIを独立して表示する。

図11. multisliceボタンを右クリックすれば、ホットスポットを画像に重ね合わせることができる。ホットスポットはテキストファイルに定義されており、ホットスポットにはXYZ座標や重ね合わせる図の色／形が含まれる。この機能は、神経患者の病変をfMRI/SPECT･PET検討からのホットスポットと比較する場合に役立つことがある。この例では、数多くのホットスポットが前部大脳葉の上部に描かれている。詳細については、MRIcro FAQを参照のこと。この写真も半透明ROI機能を示している。

図12. 左のパネルは2つのROIのAxialスライスを示している。一方は主に皮質下であり、他方は主に皮質である。OptionウィンドウのCumulative only true overlapを選択すると、SagittalビューはROIの真の最大密度に基づいてROI密度を示す（中間パネル）。このオプションを選択しなかった場合、SagittalビューのROIは、すべてのROIをX軸上のそれぞれの位置を無視して合計する（右パネル）。このオプションはROIが皮質と皮質下の両方であるのか、それとも同じ脳半球にあるのかにかかわらず、ROIを合計することに留意する。

医用画像の表示	→　索引に戻る

Analyze形式ファイルに加えて、MRIcroは幅広い標準医用画像形式も表示することが可能である。こういった形式の完全なリストは、このマニュアルの技術的詳細の項に掲げられている。MRIcroは、画像がAnalyze、DICOMなどいずれの形式であるかにかかわらず、その形式を自動的に検出する。医用画像を開くもっとも簡単な方法は、そのアイコンをMRIcroにドラッグアンドドロップするだけである。代わりの方法としては、ImportメニューからOpen foreign...コマンドを選択し、画像を選んでもよい。この規則の1つの例外としてECAT画像がある。MRIcroはECAT6ファイルを検出せず、一部のECAT7ファイルだけを自動的に表示することができる。ECATファイルの場合、まずファイルをAnalyze形式に変換すべきである（次の項で説明されている）。

医用画像のAnalyze形式への変換		　　　　　　　　　　　　　　→　索引に戻る

SPM、Analyze、mri3dX、そしてMRIcroはいずれもネイティブ画像形式としてAnalyze形式を採用している。しかし、多くのスキャナーはDICOMまたは独自のファイル形式に画像を保存する。技術的詳細の項では、MRIcroや他のプログラムがAnalyze形式に変換することができる各形式について説明している。

医用画像をAnalyze形式に変換する際、一連の2D画像を選択し、単一の3D Analyze形式ファイルとして保存することができる。ImportメニューからConvert foreign to Analyzeを選択すると、新しいウィンドウが作成され、そこで画像を説明することができる。著者のチュートリアル（http://www.psyc.nott.ac.uk/staff/cr1/mritut.html#Batch）では、このプロセスを詳細に説明している。ECAT画像は、ImportメニューからConvert ECAT to Analyzeコマンドを選択すれば変換することが可能できる。ECAT画像は（スケールファクターを考慮して）生データまたは校正データとして保存することができる。変換形式は、Ect/Optionsを選択し、ECAT convert値を設定することで選択可能である。最後に、Import/SPMwin VHD to Analyzeコマンドを使用すれば、SPMwinヘッダーをSPMヘッダーに変換することができる。

MRIcroはAnalyze形式画像をDICOM形式に変換することもできる。Save as...コマンドを使用すれば、画像をDICOMに保存・変換することが可能である。Save DICOMを押すと作成される*.imgファイルは、DICOM形式になる。その画像はDICOM規格のガイドラインに厳密には従っていないことがある。しかし、その画像はほとんどのDICOMイメージビューワーに適合しているはずである。DICOMファイルは8ビット（ソースファイルが1ボクセルあたり8ビットを使用している場合）と16ビット（ソースファイルが1ボクセルあたり16ビット以上を使用している場合）のいずれかになる。作成されるDICOMファイルには名前が与えられず、Analyzeヘッダーからの個人的な情報（たとえば、患者名、画像日付など）が一切含まれない。

アンインストール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　索引に戻る

Windows用MRIcroをアンインストールするには、「プログラムの追加と削除」コントロールパネルを選択する（このコントロールパネルにアクセスするには、「スタート」→「設定」→「コントロール パネル」を選択する）。「プログラムの追加と削除」コントロールパネルから「MRIcro（削除のみ）」を選択し、「変更と削除」を押すだけでよい。

Linux用MRIcroをコンピュータから削除するには、usr/local/bin/mricroフォルダを削除する。これを行うには、管理者権限が必要となる。

MRIcroは、使用した最近のファイル、選んだビューなどの情報を通常は記憶している。MRIcroをデフォルト設定にリセットしたい場合は、プログラムを実行し、EtcメニューからUninstallコマンドを選択する。それからMRIcroを終了し、プログラムを再起動する。

技術的詳細	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　索引に戻る

●　参　照　：学術的出版物はRorden, C., Brett, M. （2000 ; chris.rorden@mricro.com）. Stereotaxic display of brain lesions. Behavioural Neurology, 12, 191-200を参照することができる。

●　トラブルシューティング

○　MRIcroが最初は画像を正しく表示しても、スライスを変更したとき表示を更新しない場合は、EtcメニューのOptionウィンドウにあるgraphics accelerationオプションをオフにする（graphics accelerationは画像表示を非常に高速化するが、すべてのグラフィックスカードに適合しているわけではない。）

○　複数のROIを読み込むとき（オーバーラップの相互部位を表示するため）、Windows NT環境では、一部のROIが読み込まれないことがある。NTの一部バージョンは、ファイル名の最初の255文字を報告するだけである。簡単な解決策としては、ファイル名の長さを短くすることである（たとえば、roiforfile1.roiの代わりに、1.roiという名前をファイルに付ける）。読み込まれているROIの数を確認するには、ROI density colorbar（ROIメニュー）を選択する。表示された色数が読み込まれたROIの数を示している。

○　このマニュアルに加えて、MRIcro FAQ（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/faq.html）や、チュートリアル（http://www.psyc.nott.ac.uk/staff/cr1/mritut.html）を参照すれば、ほとんどの疑問は解決できる。また双方向サポートとして、JISCmail MRIcro List（http://www.jiscmail.ac.uk/archives/mricro.html）を活用していただきたい。このため、筆者ひとりで皆さんの質問に答えるのは到底不可能である。このソフトウェアは年間35,000回以上ダウンロードされている。MRIcro Listは、JISCmail のＷＥＢ（http://www.jiscmail.ac.uk/archives/mricro.html）サイトまたはeメールMRICRO@JISCMAIL.AC.UKから利用可能である。

- 使　用　法

MRIcroは臨床用ではなく、研究用になっている。著者はこのソフトウェアの使用に関して一切の責任を認めない。このツールは賢明な方法で利用願いたい。

- メ　モ　リ

MRIcroは、Analyze形式画像を表示するために、大量のランダムアクセスメモリ（RAM）を必要とする。8ビット整数のデータ型の画像は、1画像ボクセルあたり1バイトを必要とする。16ビット整数のデータ型の画像であれば1ボクセルあたり3バイト（スクリーンバッファ用に1バイトとデータ用に2バイト）を必要とする。他のデータ型（たとえば、32ビット整数）の画像は、1ボクセルあたり5バイト（スクリーン画像バッファ用に1バイトとコントラストの最適化を可能にする実数アレイ用に4バイト）を必要とする。ROIの編集または表示には、1ボクセルあたり追加バイトが必要になる。たとえば、SPMテンプレート（91x109x91ボクセル、8ビット整数データ型）を表示するには、0.86 MbのRAM（ROIを表示または編集する場合は1.72 Mb）が必要になる。下表は、さまざまなデータ型の画像に対する1ボクセルあたりのバイト数（bpv）を示している。さらに、この表は、各データ型の256x256x124ボクセル画像を開くために必要なRAM（メガバイト単位）を示している。EtcメニューのAboutコマンドを使用すれば、現在使用しているRAMが表示される。

データ型

読込時のRAM

表示時のRAM

ROIに対するRAM

8-bit

2 bpv (15.5 Mb)

3 bpv (23.25 Mb)

1 bpv (7.75 Mb)

1 bpv (7.75 Mb)

3 bpv (23.25 Mb)

4 bpv (31 Mb)

16-bit

その他

32-bit: 5 bpv (38.75 Mb)

64-bit: 12 bpv (93 Mb)

5 bpv (38.75 Mb)

6 bpv (46.5 Mb)

- Y2K

MRIcroは2000年問題対応済みである。

- モニターの階調

MRIは脳画像を描くために256色のパレットを使用する。Windowsは数多くの色を確保しているので、自分のディスプレイを16ビット（high color）または24ビット（true color）に設定すべきである。コンピュータが256色までしかサポートできない場合は、Optionウィンドウのgraphics accelerationチェックボックスをオフする必要がある（Etcメニューからoptionsを選択する）。現在の設定を確認するには、displayコントロールパネルを開き、settingsタブを選択する。16ビット未満のカラーパレット（たとえば、256色）を使用すると、MRIcroが表示できる階調が制限されてしまう。MRIcroは画像を255階調でレンダリングする（1色はROI用に確保している）。複数のROIを表示するときは、これより低い階調を使用する。

- Big EndianおよびLittle Endianデータ

2バイト以上のデータ量を持つ数値について、バイトオーダーの方式はコンピュータにより異なる。Intelやその互換製品などのLittle Endianプロセッサーでは、最上位のアドレスは最上位のバイトに与えられる。一方、Sun、Silicon Graphics、Motorola、およびHPのBig Endianプロセッサーはこれとは逆のバイトオーダーを採用している。AlphaやPowerPCプロセッサーはコンパイラスイッチしだいで、どちらでも使用可能である。この結果、Analyze形式ヘッダーと一部のAnalyze形式データファイル（1ボクセルあたり2バイト以上を持つもの。たとえば、8ビットを超える整数のデータ型）は、コンピュータによって異なる可能性が生じる。MRIcro、SPMwin、SPM99、およびSPM2では、ヘッダーファイルのEndian性が自動的に検出される。MRIcroを使用してヘッダーファイルを作成する場合は、画像ファイルと同じ形式で保存する必要がある。

- Region of Interest

ROIはfilename.ROIとして保存される。これは、Run-Length符号（単純な圧縮アルゴリズム）を使用してROIの比較的コンパクトな画像を保存する独自のバイナリ形式である。

- 謝　辞

MRIcroはDelphi（オブジェクト指向のPascal：http://www.borland.com/delphi/）を使用してプログラムした。洗練されたスライダーや実数エディットボックスはRXlibコンポーネントコレクション（http://sourceforge.net/projects/rxlib/）からのコンポーネントである。SPM第一人者であるMatthew Brettには、数多くの有用な強化を提案していただき、それらのテストも手伝っていただいた（MatthewはSPMがどのように動作するかを説明した数多くの素晴らしいウェブページを作成しており、それらのページはwww.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/にある。）

Tom Womack（http://www.tom.womack.net/x86FAQ/faq_features.html）には、32ビットおよび64ビット画像の表示を高速にするためのSSEサポートを追加、レンダリング技法を改善していただいた。Chris Rordenには、Wellcome Trust（http://www.wellcome.ac.uk/）からのプロジェクト認可に基づいて作業をしながら、MRIcroを作成していただいた。

- SPMが使用するヘッダー情報

ヘッダーファイルの読み込み中や保存中に、MRIcroはSPMで問題となる可能性のあるエラーを検出すると、アラートメッセージを表示する。SPMはヘッダーが画像ファイルを正確に説明していることを必要とする。つまり、画像のマトリックス、データ型、そしてバイトオフセットはすべて正しくなければならない。さらに、SPMは原点情報を使用して、画像の「中心」であるとみなされるボクセルを選択するが、正規化された画像においては、この中心は前交連の中心である。原点が0,0,0に設定されると、SPMは中心が設定されなかったと想定し、これは通常はかなりうまく動作する。またSPMはスケールファクター（拡張ヘッダー情報ウィンドウに表示される最後の項目）を使用して、画像の真の輝度も計算する。これらの詳細については、SPMアーカイブ（http://www.mailbase.org.uk/lists/spm/search.html）を検索されたい。Analyzeファイル形式についての詳細は、Mayo clinicのextensive guide （www.mayo.edu/bir）、Medical Image Format FAQ（http://www.lib.ox.ac.uk/internet/news/faq/archive/medical-image-faq.part5.html）を参照されたい。SPMにおけるAnalyzeの具体的かつ非標準的な使用法に関する詳細については、SPMホーム（http://www.fil.ion.bpmf.ac.uk/spm/distrib.html#AzeFmt）又はwww.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/を参照されたい。

- サポートされている2Dピクチャー形式

MRIcroはBMP、JPEG、PNG、そしてTIFの各画像を開き、保存し、印刷することができる。Irfan Viewなどの無料ビューワーは画像をGIFなど他の形式にバッチ変換することができる。JPG画像は非常にコンパクトであるが、画質の一部が失われる。BMPとTIFは画質を保持するが、ファイルは大きくなる。PNG（移植可能なネットワークグラフィックス：http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/png.html）形式は画質劣化もなく圧縮され、TIFとJPGの最高の機能を両立させている。実際にあらゆる主要オペレーシングシステムをサポートするために、数多くのPNGビューワーが用意されている。詳細については、www.libpng.org/pub/png/pngapvw.html を参照してもらいたい。著者のweb graphicsページ（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/graphics.html）では、これらの形式の相対的メリットについて説明している。

- 画像のAnalyze形式への変換

下表は画像をAnalyze形式に変換するための無料ソフトウェアをリストしている。

| Viewer | Formats, Notes |
| --- | --- |
| MRIcro [Windows, Linux] | DICOM (uncompressed and compressed), AFNI (.head), 8bit BMP (.bmp), BioRad PIC, CTI ECAT6/7, Elscint, Freesurfer, GE (LX, Genesis, 4.X, 5.X, compressed), Interfile, NEMA, PGM, PPM, Picker CT, Philips (.PAR/.REC), PovRay density (.DF3), Siemens (Magnetom Vision, Somatom, Somatom Plus), SPMwin (.vhd), 8bit TIFF (uncompressed), Vista (.v), VFF (.vff), VoxBo (.cub), Zeiss LSM 510, raw - see my conversion tutorial. |
| Bru2Anz [Windows] | Bruker Paravision |
| ImageJ with Analyze plugin installed [Java: Windows, Mac, Unix] | DICOM (uncompressed), BMP, TIFF, JPEG, GIF, Raw - 画像を開くにはFile/Open を選択する（複数の画像をスタックするには、1つのフォルダに保存してFile/Import/AllAsStackを選択する）。 - 画像が 24b biｔ のRGB（通常のJPEG等）である場合、グレースケールに変換する必要がある。まず必要に応じてProcessメニューの機能を使ってコントラストを最適化する。次に、Image/Type/8bitGreyscale機能を実行する。 - この後、Plugins/AnalyzeWriterを選択して画像をAnalyze形式に変換する。 - 新しいAnalyze画像で色強度が反転している場合は、Plugins/AnalyzeWriterの前にPlugins/Inverter を使用する必要がある。 |
| XMedCon [Windows, Unix] | DICOM (uncompressed), GIF, ECAT6, Interfile, NEMA |
| Mosaic to Analyze [Matlab: Windows, Unix, Mac] | Siemens Magnetom Vision |
| Syngo Converter [Matlab: Windows, Unix, Mac] | Siemens DICOM (uncompressed) |
| exp2ana3d.m (for 256x256 images), exp2ana3dt.m (for 64x64 EPI)[Matlab+SPM: Windows, Unix] | Giuseppe Pagnoni's Matlab script for converting Philips .PAR/.REC export files. |
| ge2spm [Matlab: Windows, Unix] | GE LX, GE 4.X, GE 5.X format |
| stim2analyze volume_mri_convert [Unix] | GE Genesis |
| Dicom_Toolkit [IDL: Windows, Unix, Mac] | DICOM |
| VisionToSPM [Matlab: Windows, Unix, Mac] | Siemens Vision |
| ge2spm [Unix] | GE Genesis |
| ana2mnc [ Perl script: Windows, Unix, Macintosh] | MINC, Bruker Paravision, GE 4.x, GE 5.x, DICOM (uncompressed), Scanditronix, ECAT, Siemens Magnetom, Phillips |
| MINC to Analyze [Matlab: Windows, Unix, Mac] | MINC |
| Image Converter [Windows] | Siemens System 7, Shimadzu HeadTome IV, Hamamatsu Photonics SHR2000, GEMS 2048-15B |
| SPM2 [Matlab: Windows, Unix, Mac] | DICOM [Requires Matlab 6.0 or later, only some DICOM variations, select 'DICOM' from the 'Toolboxes' menu] |
| IMGCON [Windows, Unix] | BMP, GIF, PNG, TIF, JPEG, PGM, MIT, EPS, raw |
| MRIConvert [Windows] | DICOM [Little endian only] |
| FormatConvert [Unix] | Pittsburgh 1.0, Afni, GE (I*.nnn files, E*.MR files), BrainVoyager (VMR, VTC, STC, VMP) |

- サポートされていない3D形式

MRIcroを使用する未サポート画像形式のインポート方法を説明した著者の専用ページを参照願いたい（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/import.html）。生データまたは上表に記載されていない医用画像形式で作業している場合は、画像をAnalyze形式に変換するために次の窮余の策を試みることができる。

○　まず、生データファイル名に拡張子.imgを付ける。

○　次に、MRIcroのHeader Informationを使用して、Analyze形式ヘッダーを作成する。最低限行うことは、各寸法（X、Y、Zの各寸法）におけるボクセル数、1ボクセルあたりのバイト数（型ドロップダウンメニュー、たとえば、32ビット実数型は1ボクセルあたり4 バイト[1バイトは8ビット]を指定する）、バイト単位の画像オフセット（通常は0）を指定することである。画像のマトリックスについて不確かな場合は、医用画像を表示するためのDave Clunie’s Quick and Dirty Tricks （http://www.dclunie.com/medical-image-faq/html/part1.html#Desperation）を参照されたい。

○　生データファイルに同じファイル内の複数のMRI画像が含まれている場合、ボリューム数を指定する必要がある。生データのバイト単位のサイズは、少なくともX*Y*Z*N*V+Oにする必要がある。ここで、X、Y、Zは画像のマトリックス、Nは1ボクセルあたりのバイト数、Vはボリューム数、そしてOはオフセットである（オフセットが負数に設定されると、各個別のボリュームは独自のオフセットを持つので、画像サイズはX*Y*Z*N*V*-1*Oとなる）。

○　生データを扱う場合、Header Informationにおけるオフセット値を0に設定する。ファイルが生データではなく不明なファイル型であれば、そのファイルには画像の始めにヘッダーが含まれていると想定できるのが普通である。たとえば、画像が256x256x1ボクセル画像で、1ボクセルあたり2バイトであれば、生画像データは131072バイト長になるはずである。ファイルが131224バイト長であれば、ヘッダーオフセットを152 （131224 - 131072）に設定する。

○　Header Informationのフロッピーディスクアイコンを押して、このヘッダーを保存する。このヘッダーには画像と同名を付けるが、ヘッダーには拡張子.hdrを使用する。

○　ここで、open image with displayed headerボタン（このボタンはHeader Informationにあり、imgという文字が付いたフォルダを示す）を押して、画像を開く。

○　ほとんどの画像形式では、われわれが英語を読むのと同じ方法（左から右、上から下）で、左上隅から始めてデータを保存することに留意する。ただし、Analyze形式では、右下から始めてデータを保存する（右から左、下から上）。したがって、MRIcroのSave as...機能を使用して、正しい方向性を見つけることが必要な場合がある。

- 履　歴

バージョン0.99が最初のリリースであった。バージョン1.0にはプロジェクションビューが含まれている。バージョン1.01では、ROIを8ビットAnalyze形式画像としてエクスポートできる。バージョン1.02では、画像上にROIをXxY寸法において最大1024x1023ボクセルで作成することができる。バージョン1.1では、校正画像を表示し、ROIの平均輝度を表示する機能が追加された。バージョン1.11では、画像回転をプレビューしたり、目的の位置をクリックすれば、各プロジェクションビューを移動したりすることがことができる。バージョン1.12では、マルチスライスビューにおいてスライスZ値を表示することができる。バージョン1.13には、自由回転（斜めスライス）、データ型変換、そして、ROIを別の座標をもつ画像に移動する機能が含まれている。バージョン1.14では、Analyze画像をMRIcroのROI形式に変換することができる。バージョン1.15では、プロジェクションビューを結合する機能が実現されている。バージョン1.16では、輝度Histogram 、ホットメタル色、画像輝度カラーバー、そして画像輝度自動バランスコントラストが導入されている。リリース1.17では、一般的なnaming convention serverへの書き込みが可能になり、グラフィックスアクセラレーションをオフにする機能やマルチスライスオプションに対する拡張機能が加わり、16ビット画像の場合のRAM消費が少なくなっている。バージョン1.18では、XBarやwatermarkがすべてのビューに追加され、フォントの調整やカスタマイズされたROI色、そして任意に半透明なROIをマルチスライスに作成することが可能になっている。バージョン1.19では、マルチスライスビューが重なり合う脳スライスを表示して、左または右の脳半球だけを明らかにすることができ、平滑化されたROIはAnalyze形式で保存することができる。バージョン1.20では、Coronalマルチスライスや、AxialだけではなくSagittalおよびCoronalの各スライスにおいてROIを描く機能、さらに複数ボリュームのAnalyze形式ファイルの読み取りと抽出を行う機能が導入されている。バージョン1.21では、DICOM形式画像の読み取りと書き込みが可能になっている。MRIcro 1.22では、Genesis形式のファイルを読み取ることができ、File/Export ROI as Analyze imageを使用すれば、複数の重なり合うROIが保存され、ROI informationボタンを右クリックすれば、ROI輝度とTalaraich座標に関する情報が表示され、DICOMスタイルの精密コントラストコントロールが追加され、浮動小数点Not-A-Numberデータが保持され、一連の2D GenesisまたはDICOM形式画像を単一の3D Analyze形式画像に変換する機能が加わった。バージョン1.23では、ECATおよびInterfile形式に対するサポートが加わり、すべての標準ビューの結合が可能になり、ROIについては輝度のフィルタリングが可能になった（たとえば、その結果、ホワイト部またはグレイ部だけがROIに含まれるようになる）。バージョン1.24では、Picker CTやSiemens Magnetom Vision形式を開く機能、複数画像から同じスライスを見る機能（fMRI画像における移動や活動を見るのに役立つ）、そしてOsiris形式のカラー方式のサポートが加わった。バージョン1.25では、SPMwin vhdヘッダーの読み取りと変換が可能となり、生バイナリカラー方式（赤、緑、青に対する連続する256バイトを含む768バイトカラーテーブル）のサポートと、32ビット画像に対する改善後のサポートが実現している。リリース1.26では、拡大ツールと円滑画像拡大縮小オプションが追加されている。チュートリアルに説明されているように、ROIツールが追加された（結合、交差、マスキング、そして減算）。バージョン1.27では、scaling factorとcalibrationの値を使用して、ECAT画像データを校正画像にすることができる。ROIを描くときは、undo機能があるだけとなった。個別のスライスと領域には、画像輝度に基づいて分割化されたROIを表示することができる（チュートリアルに説明されたとおり）。リリース1.28では、JPEG圧縮（損失なし、損失あり、およびXA）したDICOM画像をAnalyze形式に変換することができ、色の変換や画像をJPEG形式として保存することも可能になった。バージョン1.29では、Elscint、Par/Rec、Somatomの各画像を表示・変換する。バージョン1.30では、新しいインストーラー／アンインストーラー、Linux （http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/linux.html）バージョン、SSEサポートが実現されている。リリース1.31では、PNGサポートが追加され、3D画像のスライスごとに2Dビットマップグラフィックを保存することができ、ホットスポット（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/faq.html）をCoronalまたはAxialのスライスに追加することができる。バージョン1.32では、ボリュームレンダリング（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/render.html）を表示することができ、ViewメニューにおけるSelect MNI/Talairach Coordinatesコマンドが追加され、画像オーバーレイ（たとえば、機能データの統計マップ）のサポートが実現している。ボリューム1.33では、改善された脳表レンダリング（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/rendert.jpg）や、改善された統計オーバーレイ（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/overlays.html）が追加され、VoxBo CUB1形式画像に対するサポートも実現されている。バージョン1.34では、サンプルMRI画像の改善、BETの改善、そしてレンダリングや異種形式画像の変換に対する微調整が実現されている。バージョン1.35では、解剖学的テンプレート（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/template.html）やポートされていない画像のインポート（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/import.html）の改善が実現され、非等方性画像を等方性画像に変換する（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/faq.html）ことやzip処理されたAnalyze形式.imgファイルを開くことが可能になっている。バージョン1.36では、image despecklingと、レンダリング画像のビューポイントを設定するためのarcballツールが追加された。また、Siemens画像の変換能力が向上し（Siemensによる）、レンダリングの速度も向上している（Tom Womackによる）。脳表レンダリングの品質も向上した。共焦点画像（BioRadおよびZeiss TIFF）を開くことも可能になり、オーバーレイでクラスタのサイズが設定可能になり、基本の3D ROIの描画では、CTRLキーを押しながらROIを描画するとブラシが太くなり、プロジェクションビューでは、SHIFT+F1/SHIFT+F2によりCoronalスライスを、CTL+F1/CTL+F2によりSagittalスライスを上下に移動することができるようになった。 バージョン1.37では、Conversion Wizard（Importメニュー）が追加され、複数のDICOM画像を、一括自動処理でAnalyze形式に変換することが可能になった。

- 追加カラー方式

MRIcroは画像をホットメタル色方式だけではなく、白黒でも表示することができる。Osiris形式カラールックアップ表（LUT）も追加して表示することができる。Osiris形式はテキスト形式なので、独自のカスタムLUT（http://www.expasy.org/UIN/html1/projects/osiris/osirismanual.html）を作成することができる。さらに、MRIcroは768バイトバイナリデータLUT（NIH Image、XMedcon形式）をサポートすることができる。MRIcroでは、*.LUTルックアップ表をMRIcro.exeプログラムと同じディレクトリに入れることが考慮されている。追加するカラー方式は、無料のXMedcon extra stuffソフトウェア（http://xmedcon.sourceforge.net/）をダウンロードすれば利用可能である。

- プラットフォーム、制限、代替方法

MRIcroはWindowsやLinuxのプラットフォームをサポートしている。

Windows PC用に現在利用可能ないくつかのフリーウェアAnalyze形式イメージビューワーの簡易リストを次に掲げる（Linuxソフトウェアのリストについては、MRIcro for Linuxウェブページ（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/linux.html）を参照する。Unix、Macintosh、およびPC用のDICOMビューワーの本格的なリストは著者のDICOMページ（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/dicom.html）に用意されている）。

| Viewer | Platforms | Formats [Notes] |
| --- | --- | --- |
| SPM | Unix/Windows NT | Analyze [requires Matlab] |
| Slice Overlay | Unix/Windows NT | Analyze [requires Matlab] |
| SPMwin | Windows | Analyze |
| ACTIV 2000 | Windows | Analyze/DICOM/GE/GIS/PAR/Siemens |
| Medal | Windows | Analyze/DICOM |
| etdips | Windows | Analyze/DICOM/TIFF |
| Spamalize | Unix/Windows/Macintosh | Analyze/GE/TIFF [requires IDL] |
| AMIDE | Unix/Windows | Analyze/DICOM/ECAT6/Interfile |
| XMedCon | Unix/Windows | Analyze/DICOM/ECAT6/Interfile |
| ezDICOM | Windows | Analyze/ECAT/Interfile/Siemens/Picker/GE/DICOM/VoxBo (standard, color, & compressed) |
| ImageJ w. Analyze plugin | Unix/Windows/Macintosh | Analyze/DICOM |

- Linux

MRIcroのLinux（http://www.cla.sc.edu/psyc/faculty/rorden/linux.html）ネイティブバージョンが利用

可能である。

- 更　新

MRIcroソフトウェアの最新バージョンとヘルプマニュアルは、www.mricro.comから入手可能である。

このマニュアルに加えて、MRIcro FAQやチュートリアルも翻訳しています。

これらをご活用頂くことで、ほとんどの疑問は解決できると思います。