| MRIcroチュートリアル |  |
| --- | --- |

このガイドでは、MRIcroとSPMで患者をスキャンする方法について簡単に説明する。MRIcroのマニュアルおよびソフトウェアについては、MRIcroホームページ（またはwww.icn.ucl.ac.uk/groups/jd/mricro/mricro.html）を参照のこと。MRIcroの特殊な機能については、FAQを参照のこと。SPMの詳細については、www.fil.ion.bpmf.ac.uk/spm/またはwww.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/を参照のこと。このチュートリアルでは以下の機能について説明する。

- このチュートリアルのダウンロード

- 画像の表示

- 関心領域の作成（病変位置の印付けと表示）

- 関心領域の分割化

- 線形および非線形正規化機能

- 定位空間ヘの患者画像の正規化（SPM2）

- 定位空間ヘの患者（またはEPI）画像の正規化（SPM99）

- 定位空間ヘの患者画像の正規化（SPMwin）

- マルチスライス画像の作成

- 1つの脳半球だけを表示するマルチスライスの作成

- 複数の関心領域の操作

- “Yoking Image”（画像間で座標を対応させること）を用いての複数画像における位置合わせ確認

- 脳表レンダリング画像の表示

- 撮像機器からの画像のフォーマット変換(バッチ処理)

このチュートリアルのダウンロード

- Windows版では、ダウンロードしたWindowsインストーラーにこのチュートリアルが含まれている。

- Linux版は、shift+click hereでzipファイルをダウンロードする。この操作でMRIcroチュートリアルの圧縮ファイル（「mritut.zip」）がコンピュータにコピーされる（zipファイルのサイズは820 KB前後）。

- MRIcroのダウンロードファイルには1x1x1mm MRI画像が含まれている。このMRI画像はMRIcroの使用方法の学習に便利である。画像名はch2bet.img。この画像はwww.bic.mni.mcgill.ca/cgi/icbm_viewと同一人物の頭皮を除いたT1強調画像27枚を平均化したものである。最新のMRIcroリリースで作成された頭皮つきの画像も用意されている（ファイル名 ch2.img）。このMNI画像はTalairachアトラスと完全に一致していないことに注意されたい。ただし、MNIアトラスは入手可能。

- mritut.zipファイルは削除しても、バックアップ用に保存しても構わない。

画像の表示

- FileメニューのOpen Analyze Format hdr+img...を選択する。表示するMRIを選択するよう指示するメッセージが表示される。Medical Research Councilでは、（正規化された）T1画像の名前をn + 画像番号（例：n12345）、T2（病理）画像の名前をp + 画像番号（例：p12345）と規定している。

- Slice Viewerには3つのスライダーがある。最上部のスライダーで表示するスライス画像を指定する。

|  | 左：Slice Viewerの2種類の表示。左側は、Axialのスライスを表示する場合のSlice Viewer（左下のAxialアイコンが選択されていることに注意）。 右：プロジェクションビューを表示している場合のSlice Viewer（現在プロジェクションビューが表示されていることを示すアイコンが選択されていることに注意）。 |
| --- | --- |

- 黒または白のスライダーで画像の輝度を調整できる。ViewメニューのContrast autobalanceを選択すると、輝度が自動設定される。256階調を超える画像では、輝度スライダーを調整すると、optimise contrastボタンが表示される。ViewメニューのContrast autobalanceを選択すると、通常は画質が向上する。

- Slice Viewerの下部で、表示するビュー（Axial、Coronal、Sagittal、projection、free rotation、multi slice）を選択できる。

- 画像を簡単に表示するには、プロジェクションビュー  を選択し、脳画像上でクリックして表示する座標を選択する。

関心領域の作成

- MRIcroを実行し、FileメニューのOpen Analyze Format hdr+img...を選択する。表示するファイルの名前とパスを入力する。

- おそらくT1強調画像上に関心領域を置くことが普通だろう。しかし、病変位置を確認するためにT2/プロトン密度/T2*画像を表示したいこともあるだろう。各種MRI画像の詳細については、Joseph P. HornakのWebページ（The Basics of MRI）を参照のこと。また、Whole Brain AtlasにはMRI/CTデータの例が掲載されている。

|  | 左：同一患者のT1、プロトン密度、T2強調スライス。病理学的なT2画像は脳の病変部位の検出に有効。解剖学的な情報が得られるT1によるSCANは、撮像方法としては、通常一番良い分解能が得られ、解剖学的な構造の検出に有効。PD画像は立方ミリメートルあたりの全体的な水素密度を示す。この画像では、病変の直前に動脈瘤クリップによるアーチファクト（画像に黒い穴と白いハロ）が見られることに注意。 |
| --- | --- |

| 右：T1およびT2画像の各組織の相対輝度。T2による撮像では、全般的に病変が明るいことに注意。 |  |
| --- | --- |

- 関心領域はAxial、Coronal、Sagittalのスライスにのみ描くことが可能（バージョン1.20より古いMRIcroでは、ROIを定義できるのはAxialスライス上のみ）。Slice Viewerで、Axialアイコン  をクリックする。Axialアイコンを選択してもAxial画像が表示されない場合（例：Coronal画像が表示される場合）は、必要に応じて次項以降で説明するように画像を回転する。

- F3キーを押してクローズドペンを選択するか、関心領域パネルのクローズドペンをクリックする。

|  | 左：画像上に関心領域を描く。 |
| --- | --- |

- 編集するスライスに移動する（F1キーを押すと1つ下のスライスに移動し、F2キーを押すと1つ上のスライスに移動する）。

- マウスの左ボタンを押しながらマウスカーソルを移動させることで関心領域を描く。

- 部位の中心に移動し、マウスの右ボタンをクリックして部位を塗りつぶす。

- 間違えた場合は、関心領域パネルにある、逆さにえんぴつを握った手のアイコンを押す。これで現在表示スライス上の関心領域のみが消去される。ROIを削除するには、Shiftキーを押しながらクリックする。たとえば、Shiftキーを押しながら左クリックすると、マウスの軌跡の下の関心領域が削除され、Shiftキーを押しながら右クリックすると、マウス位置の下の塗りつぶされた部位が削除される。

- 手順5～8を繰り返して、すべてのスライス上の病変を描く。

- ROIメニューからSave ROI...を選択する。ROIの名前を画像ファイル名と同じにしておくと便利なことが多い（例：画像ファイル名がn12345.imgであれば、ROIをn12345.roiとする）。

- 次に表示する画像を開く。同じ手順を繰り返し、処理するすべての画像の関心領域情報を作成する。

注意：MRIcro 1.36以降には輝度で定義した3D関心領域を作成するツールが含まれる。

関心領域の分割化

MRIcroにはスキャンの画像輝度に基づいて関心領域をフィルタリングする機能もある。たとえば、聴覚皮質のfMRIによる研究の場合を考えてみよう。実験者は皮質部位を示すために関心領域を描いた。ただし、その目的は、賦活試験により灰白質の活動が変化するかどうかを調べることにあった。この問題を解決するために、聴覚野のROIを使用して解析から白質を除くことができる。SPM99には一連の高度な分割化アルゴリズムがあり、多くの場合においてMRIcroより精度が高い。MRIcroでは輝度フィルタリングをボリューム全体（画像内のすべてのスライスに同一のコントラストが設定される）、スライス単位、スライス内の部位単位で適用可能。

MRIcroによるROIの分割化手順を以下に示す。

- 前の項（関心領域の作成）の説明に従ってROIを描く。

- 画像のコントラスト調整を確認し、組織間の区別がつくことを確かめる。1ボクセルあたり9ビット以上を使用している画像では、高精度コントラスト調整ツールを使用できる（ViewerメニューのPrecise contrastを選択する）。

- ROIメニューのApply intensity filter to slice/region...を選択する。コントラストフィルタリングをスライス全体に適用するか、スライスの部位単位に適用するかを問い合わせるメッセージが表示される。フィルターを部位単位に適用するオプションを選択した場合、フィルタリング対象となる部位の左上と右下の位置をクリックするよう要求される。下の例では、ダーククリップのアーチファクトに高輝度病変以外の閾値を設定する。それには該当の部位を選択する必要がある。

- 輝度の閾値を調整して、残しておきたい組織を緑でハイライトする。たとえば、灰白質を選択すると、画像は次ページの図のパネルCのように表示される。

- Filter as shownボタンをクリックする。

- ROIをSPMに使用するには、ROIをAnalyze形式画像に変換する。それには、ROIメニューからExport ROI as Analyze image...を選択する。

線形および非線形正規化機能

SPMにはMRI画像の正規化機能がある。この機能では、標準脳定位空間に合わせて画像の角度、位置、サイズなどが変更される。脳を正規化すると、既存のアトラスとスライスが一致するため判読しやすくなる。また、最近の機能画像研究では、脳画像を標準脳へ正規化している。そのため、患者の画像を正規化することで、他の画像、アトラス、および機能画像等と比較解析が容易になる。ただし、SPMの正規化ルーチンは患者の病変により崩れる場合がある。これは、病変部位がテンプレート上の該当部位と大きく異なるためである（テンプレートは健常な個人のデータを使用している）。特に、SPMの非線形ルーチンは病変に敏感であり、部位を圧縮して（処理中の脳の形状を歪める。下図を参照）病変を除去しようとする。この問題には2つの解決策がある。1つは、位置合わせの線形処理のみで脳を正規化する方法である。たとえば、パラメータ予測のデフォルト値に非線形反復や基底関数を使用しない値を設定する。この方法で脳の位置合わせを適切に行うことができる。SPM99を使用している場合、オブジェクトマスキング機能により患者の画像を位置合わせできる。この方法では、マスクされた部位（病変部位など）はパラメータ予測に影響を与えない。この方法の長所は、SPMで画像に非線形基底関数を設定できるため、位置合わせの精度が向上するという点にある。また、病変が正規化の線形処理に影響しないため、線形フィットの精度も高い。ここでは、この方法の実施手順を説明する。

|  | 左：同一画像のMNI標準脳（1番右）への線形、線形+非線形、およびマスク化された線形+非線形正規化。マスクしない場合（左から2番目）、非線形処理により病変が圧縮され、実際の位置と大きさがわからなくなっていることに注意。この例はMatthew Brettの出典による。 |
| --- | --- |

次ページの表は標準入力画像に適用される線形関数（変換、回転、拡大/縮小、shear）を示している。3次元のそれぞれにこれらの関数のすべてを使用可能である。たとえば、回転をx、y、z軸に適用し、入力画像のヨー、ピッチ、ロールを調整することができる。線形関数では、変換前の画像において一直線上に乗る任意の3点は、変化後の画像においても一直線上にある。（ただし、変換前の画像で2本の平行線であったものが、アフィン変換後において平行であるとは限らない）。また、12の線形パラメータ（x、y、zの各次元の変換、拡大／縮小、回転、アフィン関数）のすべては画像全体の情報に基づいて計算される。そのため、これらの位置合わせ機能においてMRI画像の局所的な異常部位（動脈瘤クリップによるアーチファクトまたは病変）によって稀に画像のずれを起こすこともある。この表の最後の行は、非線形基底関数を使用して脳画像を位置合わせする方法を示している。標準的な例では入力画像には魚眼効果があるが、この効果は単純な基底関数で補正できる。線形関数とは異なり、変換前の画像で１直線上にある点が、必ずしも非線形正規化後の画像において１直線上にあるとは限らない。また、非線形関数は局所的な画像情報の影響を大きく受けるため、病変や動脈瘤クリップの異常信号により患者画像の非線形正規化が歪められることがある。このため、非線形正規化予測では、病変やクリップによるアーチファクトをマスクすることが重要である（SPM99の病変マスキングについて説明している次項を参照）。

| 入力 | 機能 | 出力 |
| --- | --- | --- |
|  | 変換 （例：上に移動する） 剛体変換 |  |
|  | 回転 （例：傾斜を下げる） 剛体変換 |  |
|  | 拡大／縮小 （例：横に拡大する） アフィン変換 |  |
|  | shear アフィン変換 |  |
|  | 非線形基底関数 （例：中央を縮小し、端を拡大する） |  |

MRIcroとSPM2による患者のMRI画像の正規化

ここでは、Brettらによる手法の実施手順を説明する。この文献の入手方法については、Chris Rordenに問い合わせ願いたい。参考までにタイトルを記しておく。 - Brett, M.、Leff, A.P.、Rorden, C.、Ashburner, J. (2001). Spatial normalization of brain images with focal lesions using cost function masking. NeuroImage, 14, 486-500.

ここでは、病変をマスクしてSPM2の自動正規化処理においてエラーを出さないようにする方法を説明する。この方法により、SPM2で患者の画像を定位空間に正確に揃え、過度な歪みが生じないようにすることができる。この方法を実行するには、SPM2ベータ以降およびMRIcroバージョン1.19以降が必要である。

ステージ1：Windows PCでMRIcroを使用する場合

- 患者のMRI画像を開き、画像の方向が正しいこと、および前交連に印が付いていることを確認する（SPM99による患者画像の正規化の項のステージ1、手順1～2を参照）。

- MRIcroの関心領域ツールで、病変の位置と程度を正確にマップしたROIを作成する（ROIの作成の項を参照）。

- 病変を表すAnalyze画像を以下の方法で作成する。画像とROIを開き、ROIメニューのExport ROI as Analyze image...を選択する。ROI is 1, background is 0を選択し、画像に病変（Lesion）を表す「l」というプリフィックスを付けて保存する（たとえば、元のファイル名がfilename.imgであれば、新しい画像ファイル名はlfilename.imgとする）。

- マスク画像を以下の方法で作成する。画像とROIを開き、Export ROI as smoothed Analyze image...を選択する。8 mmのFWHM Smoothモードと0.001%の閾値を選択し、ROI is 0 [SPM object mask]が選択されていることを確認する。画像にマスク（mask）を表す「m」というプリフィックスを付けて保存する。たとえば、元のファイル名がfilename.imgであれば、マスク画像のファイル名はmfilename.imgとする。

ステージ2：SPM2による画像の正規化

注意：lesionmask.mファイルをSPM2と同じフォルダに保存できる。この簡単なスクリプトによりSPM2で画像を手軽に正規化することが可能になる。このスクリプトに目を通し、処理する画像に適切な内容であることを確認する。スクリプトはT1強調画像を変換することを前提にしている。また、各個人の3つのAnalyzeファイル（filename.img、lfilename.img、mfilename.img）がすべて同一フォルダに存在することが前提になる。これらのファイルは、それぞれMRI画像、病変定義画像、Smoothing をかけたマスク画像である。

lesionmask.mのコンテンツ（ダウンロードするにはここをクリックする。spmフォルダに保存する） %赤字はコードではなくコメント spm_defaults %spm変数を初期化する global defaults %変数を初期化する dnrm = defaults.normalise; %正規化にはSPMのデフォルトを使用する dnrm.write.vox = [1 1 1]; %等方性の1 mm voxelの高解像度画像にリスライスする設定 dnrm.estimate.wtsrc = 1; %正規化にマスク画像を使用する dnrm.estimate.weight = fullfile(spm('Dir'),'apriori','brainmask.mnc'); %TEMPALTEに使用するマスクを 指定する；頭皮ではなく脳の形状にするため dnrm.write.bb = [[-91 -125 -71];[89 91 109]]; %MRIcroに付属のブロードマン地図とAAL地図に一致する 矩形領域を設定する VG0 = spm_vol(fullfile(spm('Dir'),'templates','T1.mnc'));%T1 template を使用する。 V = spm_vol(spm_get(Inf,'*.IMAGE','Select images')); %ユーザーが選択した画面を取得する for i=1:length(V), %ユーザーが選択した各画像に対して繰り返す [pth,nam,ext] = fileparts(V(i).fname);%ファイルのパス／ファイル名と拡張子を分割する wtsrcName = fullfile(pth,['m' nam ext]); %マスク画像は接頭文字がｍとなっているから VF = V(i); %MRI画像を選択する prm = spm_normalise(VG0,VF,'',dnrm.estimate.weight,wtsrcName ,dnrm.estimate); %設定に基づいて画像 を正規化する spm_write_sn(V(i),prm,dnrm.write); %画像を新しい座標に再スライスしてディスクに保存する LesionName = fullfile(pth,['l' nam ext]); %病変画像にプリフィックス「l」を付ける spm_write_sn(LesionName,prm,dnrm.write); %病変を新しい座標に再スライスしてディスクに保存する end; %各画像に対して繰り返す

- Matlabを開き、コマンドウィンドウに「lesionmask」と入力する。

- 画像を選択するよう指示するメッセージが表示される。MRI画像（例：filename.img）のみを選択する。マスク（mfilename.img）と病変（lfilename.img）の画像を選択する必要はない。バッチ変換する画像には複数のファイルを選択できる。

- SPM2は画像を正規化し、正規化されたMRI画像（wfilename.img）と正規化された病変（wlfilename.img）を出力する。

ステージ3：Windows PCでMRIcroを使用する場合

- MRIcroの圧縮ROI形式で病変を保存する。病変定義画像（例：wlfilename.img）を開き、ROIメニューのExport Analyze image as ROI...を選択する。部位を病変として受け入れる場合の最小閾値を設定するよう指示するメッセージが表示される。この値を50（最大画像輝度の50%）に設定する。患者の正規化された画像と同じ名前を付ける（画像wfilename.imgのROIであれば、wfilename.roiとする）。

- 正規化された患者の画像をFileメニューのOpen image...コマンドで開く。正規化された画像と、（前の手順が成功していれば）正規化されたROIが読み込まれる。病変のボリュームは関心領域パネルに表示される。ROIを保存する。これで病変をどのビューからでも表示できるようになり、病変のサイズや位置もわかるようになる（すべてが標準化された定位空間に配置される）。

MRIcroとSPM99による患者のMRI画像の正規化

ここでは、Brettらによる手法の実施手順を説明する。この文献の入手方法については、Chris Rordenに問い合わせ願いたい。参考までにタイトルを記しておく。 - Brett, M.、Leff, A.P.、Rorden, C.、Ashburner, J. (2001). Spatial normalization of brain images with focal lesions using cost function masking. NeuroImage, 14, 486-500.

ここでは、病変をマスクしてSPMの自動正規化処理においてエラーを出さないようにする方法を説明する。この方法はEPIアーチファクトにより正規化が妨げられる可能性がある健常な個人のEPI fMRI画像にも役立つ。MRC-CBUにはEPIマスキング専用のページがある。Souheil J. InatiもSPMによりEPI画像を正規化する有効な方法を投稿している。

SPM99では、患者画像を脳定位標準テンプレートに正規化するための計算に線形関数と非線形関数を使用する。SPMで非線形変換を有効にすると、一般に正規化の精度が向上する。ただし、患者の画像に非線形関数を使用すると、健常なテンプレート脳との一致点がなくなるため、病変部位が崩れ、脳の像が大きく歪む可能性がある。ここでは、SPM99での病変マスクの作成および設定方法を説明する。病変マスクにより、大きい病変を持つ画像の線形および非線形の正規化が正確になる。

SPM 99ベータ以降およびMRIcroバージョン1.19以降が必要（MRIcroの最新版はMRIcroホームページから入手可能）。

ステージ1：Windows PCでMRIcroを使用する場合

- 画像を開き、画像の向きと画像に表示される首の長さを確認する。Slice ViewerでAxial表示を設定すると、脳（および鼻）の前部のAxialスライスが画面の上向きに表示され、脳の後部の部位が画面の下向きに表示される。また、画像に表示される首の長さは、テンプレート画像に表示される脊椎の長さとほぼ一致する。画像の形式が適切でない場合は、FileメニューのSave as...[rotate/format/clip/4D->3D]を選択する。画像から取り込む脳の現在の向きと、脊椎の長さを示すウィンドウが表示される。Previewボタンを押すと、選択した向きが正しいかどうかを確認できる。画像の向きに問題がなければ、Save IntelまたはSave Sunボタンをクリックする（SPMwinおよびMRIcroはどちらかの形式を読み取ることができる）。
注意：すべての画像がAxial以外の同一の形式（例：Coronal）であれば、SPM96/SPM99を設定して（SPMwinは不可）、spm_defaults.mファイルのsptl_Orntパラメータの設定により画像を自動的に回転させることが可能。詳細については、sptl_OrntのSPMアーカイブを参照のこと。もう1つのオプションは、SPM99のdisplay機能で画像の向きを変更する方法である。

|  | 左：左のパネルには、Coronal画像が表示される。Axialビューボタン（緑でハイライトされたボタン）が選択されていると、画像はCoronalに表示される。右のパネルには、画像形式がCoronalに設定されていれば、MRIcroの画像回転パネルが表示される。回転パネルの設定にはclip lowとclip highがある。これらの設定により画像のスライスを相互に切り取ることができる。この例では、余分な脊椎の一部を削除し、この部位がSPMに影響を与えないようにする。右側のSagittalビューのほうがテンプレート脳（下のプロジェクションビューを参照）より表示されて脊柱が長いことに注意。 |
| --- | --- |

- Originフィールドに前交連の位置が正しく指定されていることを確認する（ACの位置を把握するには下図を参照するか、Matthew BrettのAC-PC Webページを参照されたい）。ACを検索するには、プロジェクションビューボタンをクリックしてXBarsコマンドが選択されていることを確認する。次に、マウスでACの位置（下の例では46 64 37付近）をクリックする。画像のクロスバーをACの位置に設定したら、Slice ViewerのX、Y、Z座標をHeader InformationパネルのOriginフィールドに入力する。次に、Header Informationのフロッピーディスクアイコンをクリックしてヘッダーを保存する。

|  | 左：MNI（Montreal Neurological Institute）標準脳の前交連（AC）の位置。クロスバーの位置（ここではACに設定されている）はSlice Viewerの上部に表示される(左下)。これらの値をHeader Information のOriginフィールド（右上）に指定し、SPMにACの位置を通知する。 |
| --- | --- |

- 病変定義画像を作成する。元画像をMRIcroで開き、病変のみの部位を示す関心領域を作成する（ROIの作成の項を参照のこと）。MRIcroのROIメニューのSave ROI as Analyze image...コマンドで、病変をSPMで読み取り可能な形式に変換する。慣例として病変定義ファイルにはプリフィックス「L」を付けることにしているので、画像123.imgの病変はL123.imgとなる。
注意：一面のみの病変（例：Axialスライスのみ）を描く場合、通常、ROIは描画する面と直交する次元に不連続の階段状のアーチファクトが生じる。たとえば、Axial画像のROIを描くとき、XおよびY次元の画像に印を付けると、Z次元に階段状のアーチファクトが生じることがある。このような階段状のアーチファクトは、SPMが病変を定位空間に正規化する際に異常に見える。1つの解決策は、正規化する前に病変をMRIcroでSmoothモードで保存することである。それには、Export ROI as smoothed Analyze imageを選択し（unsmoothモードの関数のメニューではなく）、Smoothingを狭いFWHM（4 mm）、50%のカットオフ（閾値 = 0.5）を選択しておく。また、ドロップダウンボックスでROI is 1 [reslice ROI]が選択されていることを確認する。saveをクリックし、病変定義の適切なファイル名を指定する（ここではファイル名にプリフィックス「L」を追加する）。これらのsmoothingとthreshold の値で病変定義ファイルを保存すると、元の病変ROIの大きさよりも小さくなるが、階段上のアーチファクトは生じなくなる。

- マスク画像を確認し、MRI画像に病変以外の異常な表示形式の部位（クリップアーチファクトなど）が表示された場合は、その部位をMRIcro ROIに追加する。テンプレート画像と一致しない脳の異常な部位をマスクすることにより、この部位をSPMの正規化処理の範囲から外すことができる。Export ROI as smoothed Analyze imageを選択し、この画像を画像マスクとして保存する。これにより関心領域がAnalyze形式画像として保存される。これをSPMのマスクとして使用する。慣例としてマスクファイルにはプリフィックス「m」を付けることにしているので、画像123.imgのマスクはm123.imgとなる。
注意：このウィンドウにはSmoothモードを制御するいくつかのオプションがあり、半値幅（FWHM）はSmoothモード機能の幅を示す。この幅はSPMの場合と同じ（多くの場合8 mm）にする。閾値はROIの存在に対するマスクの感度を設定する。0.001が標準値。また、フィルターによる画像の端の処理方法を設定できる。Adjust sides in Z-plane only [SPM]の設定を維持すると、SPMの動作が正確に模倣され、SPMと同じ境界アーチファクトが表示される。次に、最後のドロップダウンボックスにROI is 0 [SPM object mask]が設定されていることを確認する。

ステージ2：UNIXマシンまたはWindows NTでSPM99を使用する場合

- SPM99を起動する。システムによって異なるが、通常はMatlabを起動し、Matlabコマンドウィンドウに「SPM」と入力する。

- PET/SPECTボタンまたはfMRIボタンをクリックする（画像の正規化には関係ない）。

- Defaultsボタンをクリックして設定を確認し、defaults/spatial normalization/parameter estimationを選択してmasked object brainがtrueに設定されていることを確認する。

- Displayボタンをクリックして画像の水平面がほぼAC-PC線の水平面に並行であることを確認する（上図を参照されたい。pitchの設定は必要に応じて調整する）。画像の向きを変更する場合はreorient imagesをクリックして設定を保存する。

- これで画像の正規化準備が完了する。Normalizeボタンをクリックし、Determine parameters and write normalizedを選択する。

- 次の4種類の画像を選択するようメッセージが表示される。

  - パラメータの取得元画像（患者の画像 例：123.hdr）

  - マスクファイル（患者ROIファイルから作成したマスクなど 例：m123.hdr）

  - パラメータを使用して変形させる画像
-患者の画像（例：123.hdr）
-病変定義ファイル（例：L123.hdr）

  - テンプレート画像（例：SPMのテンプレートフォルダのT1.img）

- これで脳の正規化が行われる。出力ファイル名にはプリフィックス「n」が付けられる（例：患者の脳が123.hdrであれば、出力ファイル名はn123.hdrとなり、病変定義がL123.hdrであれば、出力ファイル名はnL123.hdrとなる）。

ステージ3：Windows PCでMRIcroを使用する場合

- MRIcroの圧縮ROI形式で病変を保存する。病変定義画像（例：nL123.hdr）を開き、ROIメニューのExport Analyze image as ROI...を選択する。部位を病変として受け入れる場合の閾値を設定するよう指示するメッセージが表示される。この値を50（最大画像輝度の50%）に設定する。患者の正規化された画像と同じ名前を付ける（画像n123.hdrのROIであれば、n123.roiとする）。

- 正規化された患者の画像をFileメニューのOpen Analyze format .hdr + .imgコマンドで開く。正規化された画像と、（前の手順が成功していれば）正規化されたROIが読み込まれる。病変のボリュームは関心領域パネルに表示される。ROIを保存する。これで病変をどのビューからでも表示できるようになり、病変のサイズや位置もわかるようになる（すべてが標準化された定位空間に配置される）。

MRIcroとSPMwinによる患者のMRI画像の正規化

Windows版SPM（SPMwin）は無償提供されるスタンドアローン用SPM96である。SPMの他のバージョンと異なり、SPMwinにはMatlabは不要。そのため、ソフトウェアは完全に無償であり、多くのユーザーはMatlab版よりユーザーインタフェースが使いやすいと感じるであろう。ただし、SPMwinの現在のリリースでは、SPM99が持つ、患者画像を正規化するためのオブジェクトマスクの作成機能（詳細は前の項を参照）が実装されていない。ただし、SPMwinでも線形変換のみで正規化するという条件付きで、大部分の患者画像の位置合わせが可能である。非線形変換を行うと、多くの場合、病変部位を除去する処理で患者画像に歪みが生じる。非線形変換を患者画像に使用する長所と短所の詳細については、線形および非線形変換の項を参照されたい。

SPMwinおよびMRIcroバージョン1.19以降が必要（MRIcroの最新版はMRIcroホームページから入手可能）。

ステージ1：Windows PCでMRIcroを使用する場合

- 画像を開き、画像の向きと画像に表示される首の長さを確認する。詳しい手順は前の項を参照のこと。

- Originフィールドに前交連の位置が正しく指定されていることを確認する。詳しい手順は前の項を参照のこと。

ステージ2：Windows PCでSPMwinを使用する場合

- SPMwinを実行する。Fileメニューのnew/normalizationコマンドを選択する。正規化する画像の数を指定すると、spatial normalizationウィンドウに小さい本のアイコンが表示される。このアイコンをダブルクリックすると、template、image to estimate parameters、image to normalizeというラベルが付いた4つの小さいアイコンが表示される。

- templateアイコンをダブルクリックする。表示されたテンプレートが患者の画像に該当するものであることを確認する。たとえば、T1画像を正規化する場合はテンプレートはT1.hdrである。テンプレートが不正な場合はそのファイル名をクリックして削除し、正しいテンプレートヘッダーをSPMwinのテンプレートアイコンにドラッグアンドドロップする。

- 患者画像のヘッダーファイルをimage to estimate parametersアイコンとimage to normalizeアイコンにドラッグアンドドロップする。

- calculateメニューのsettingsを選択して設定を確認することができる。その場合は、generalタブのsync補間法が選択されていることを確認する。parameter estimationタブの中の"Number of nonlinear iterations"と"Number of basis functions"に0が設定されていることを確認する。reslicingタブに指定されているリスライスのマトリックスも確認する。

- calculateメニューのstartを選択する。正規化が完了すると、新しい画像ファイルが作成され、ファイル名にプリフィックス「n」が付けられる（患者画像のファイル名が12345.imgであれば、正規化画像のファイル名はn12345.imgとなる）。

ステージ3：Windows PCでMRIcroを使用する場合

- 正規化された画像（例：n12345.vhdとn12345.img）を開く。ヘッダー情報のフロッピーディスクアイコンをクリックしてAnalyze形式ヘッダー（n12345.hdr）を作成する。

- 病変部位に印を付けた関心領域を作成する（ROIの作成の項を参照）。関心領域には病変部位のみが含まれる。病変のボリュームが関心領域パネルに表示される。ROIを保存する。これで病変をどのビューからでも表示できるようになり、病変のサイズや位置もわかるようになる（すべてが標準化された定位空間に配置される）。

マルチスライスビューの作成

MRIcroでは、1つの画像から選択した複数の断面を表示するマルチスライス画像を簡単に作成できる。この機能は複数患者の同様のスライスを表示する場合に便利である。ここではマルチスライスビューの作成方法を説明する。

- Open analyze format hdr+imgを選択して表示する画像を開く。関心領域（ROI 例：病変の輪郭）を重ね合わせる方法は2つある。まず、ROIと画像の名前が同じであれば（例：画像名がmr1.imgでROI名がmr1.roi）、画像を読み込んだときにROIは自動的に開く。ROIの名前が画像と異なる場合、または複数のROIを重ね合わせる場合は、ROIメニューのOpen ROIs...を選択する。ダイアログボックスが表示されたら、Ctrlキーを押しながら開くROIをクリックする（このチュートリアルの例では、a.roi、b.roi、c.roiを同時に開くことができる）。

- EtcメニューのOptionsウィンドウを開き、表示するスライスを選択する（次ページの図ではこれらの値は黄色で囲まれている）。最大12スライスを表示できる。表示するスライス数を減らす場合は未使用のフィールドに0を入力する。このステージでは、Talairachの位置ではなく、スライス番号を入力する。たとえば、このチュートリアルに付属の画像の場合、37番目のスライスのZが0 mmなので、Z = 0 mmを表示するには37を入力する。該当するスライス番号を簡単に見つけるには、画像のプロジェクションビューを表示する。次に、Slice Viewerのボックスでスライス番号を調整し、該当のTalairach座標を表示する（Slice Viewerのinfoチェックボックスが選択されている場合）。

- 例として48、56、64、72、80、88、96、104、112、122、132のAxialスライスを示す。このチュートリアルと一緒にダウンロードされる画像を参照）。これらのスライスは一般的なAxialのTalairachスライス-24、-16、-8、0、8、16、24、32、40、50、60 mmに対応する。

- Optionsウィンドウには、その他にもマルチスライスビューを制御するいくつかの設定がある。設定を選択し、OKボタンをクリックする（設定は記憶されるので、通常は1度だけ設定すればよい）。以下のようなオプションがある。

  - スライスをAxialに表示するか、Coronalに表示するかのオプション。通常、Axialに表示しているが、画像によってはCoronalに表示した方が適切な場合がある（例：海馬の病変）。

  - Sagittalビューを表示するかどうかのオプション

  - Sagittalビューの各種オプション

- マルチスライスビューを作成するには、Slice Viewerのマルチスライスビューをクリックする。下のようなマルチスライス画像が表示される。

1つの脳半球だけを表示するマルチスライスの作成

MRIcroの最近のバージョンはより使いやすく高性能になっている。このチュートリアルではMRIcro 1.35以降の機能について説明する。

- FileメニューのOpen Analyze Format hdr+img...を選択する。表示するMRIを選択するよう指示するメッセージが表示される。

- EtcメニューのOptionsウィンドウを開き、Multislice OptionsにShow right hemisphereまたは左半球を表示する場合はShow left hemisphere（前の項のOptionsウィンドウの図の中で緑で囲まれている部分に表示される）が設定されていることを確認する。その他のMultislice Optionsを設定する場合は該当するチェックボックスや値を設定する。

- スライスをCoronalに表示するか、Axialに表示するかを設定し、重なりの大きさ（Slice Overlap）を設定する。重なりの値は1/2（左半分が完全に隠れる）～1/5（左側の一部が隠れる）の範囲で設定できる（これらのコントロールは前の項のOptionsウィンドウの図中で、赤く囲まれている部分に表示される）。

- Set Maskボタンをクリックして、画像を確認しながら脳領域としたい範囲を調整することができる（このコントロールも前の項のOptionsウィンドウの図中で赤く囲まれている部分に表示される）。画像内で脳領域を決める閾値を設定するダイアログボックスが表示される。閾値を調項すると、閾値を超える部分が関心領域の色で表示される（下図の左側の画像において赤で示された部分）。頭蓋骨が脳の範囲を示すように閾値を調整する（下の画像の最上段パネル）。閾値が高すぎる場合（下の画像の中段パネル）または低すぎる場合（下の画像の最下段パネル）、マルチスライスにはマスクアーチファクトが生じる（各パネルの右側には各マスク設定に対応するマルチスライスが表示されている）。

- 設定に問題がなければ、Thresholdウィンドウを閉じ、Optionsウィンドウを閉じる。

- Slice Viewerのmultisliceボタンをクリックする。

- 結果に問題がなければ、Save as pictureコマンドを選択して、画像を任意の標準グラフィック形式で保存する。

- 注意：OptionsウィンドウのTranslucent ROIチェックボックスがオンの場合、すべての関心領域が、表示される半球のみに存在していることを確認する必要がある。MRIcroでは、重ねた半球のみの画像を作成した後に、その画像上に半透明のROIを表示する。隠れた半球の上に設定されているROIは、見えている半球の間違ったスライスの上に表示されてしまう。

複数のROIの操作

複数人の関心領域（ROI）を重ねて表示すると便利な場合が多い。たとえば、複数の神経患者の脳画像を正規化した後、相互に関連する部位を調べるのに都合がよい。複数のROIを結合する場合には注意すべき重要な点がいくつかある。まず、すべてのROIを同一の画像条件にリフォーマットする必要がある。つまり、ROIのボクセルサイズと画像のマトリックスは同一でなければならない。患者Aと患者BのROIを検討するとしよう。下図のAとBは2人の患者を表す。最初に、相互に関連する部位を示す密度プロットを作成する必要がある。下図のA+Bがこれを示している。密度プロットを作成するには、以下の手順に従う。

- 空間のマトリックスが同一のテンプレート画像を患者の画像として開く。

- ROIメニューのOpen ROI[s]...を選択してROIを開く。複数のROIを選択するには、Ctrlキーを押しながらクリックしてファイルを選択する。

- 下図のA+Bのような重なり合う病変が表示される。

また、ROIに論理演算を使用するのも便利である。MRIcroには3つの論理ROI演算子（結合、交差、差分）がある。これらのコマンドはROIメニューのROI comparisonsサブメニューにある。たとえば、2つの患者グループに関連する部位を探すことができる。この場合、2つのデータセットの交差（論理値のAND）を計算する。すべてのROIに存在するボクセルのみが出力ROIに表示される。もう1つの合理的な比較方法は、2つのデータセットの結合（論理値のOR）を検討することである。いずれかのROIに存在するボクセルが出力ROIに表示される（上図のAUB）。さらにもう1つ便利な比較方法はマスクを使用することである。Aに含まれてBに含まれない部位を表示する（上図のAmB）。上の例では、比較対象のROIは2つのみであるが、実際には同時に数多くのROIを比較することができる。それには、Ctrlキーを押しながらファイル名をクリックして複数のROIを選択する。

差分解析の論理と効果についてはKarnathらが記している。この文献の入手方法については、Chris Rordenに問い合わせ願いたい。参考までにタイトルを記しておく。 - Karnath, H.-O., Himmelbach, M., Rorden, C. (2002). The subcortical anatomy of human spatial neglect: putamen, caudate nucleus and pulvinar. Brain, 125, 350-360.

病変の密度プロット（上図のA + B）は解剖学的部位の機能的役割の推論を行う場合の一般的なツールメソッドになっている。ただし、密度プロットから導き出した推論には注意を要する。1つの問題は、自然に発生する病変の大きさと程度は通常、脈管構造により決定されるということ（発作の場合）、また機能よりも歪みや衝撃に影響を受ける（外傷性脳障害の場合）ということである。そのため、特定の欠陥がある患者の病変を重ねただけでは、多くの場合、機能に関する部位とともに単により損傷を受けやすい部位とがハイライトされてしまう。1つの対策は、患者とコントロール（とする患者）との差分解析をして、直接特定の欠損を比較することである。損傷を受けやすい部位は、どちらのグループも損傷を起こしやすく、相殺される。一方、解析対象としている機能に対応する領域は、解析対象の患者では損傷を受けるが、コントロール（患者）では損傷を受けていない傾向が見られる。いずれにしても、自然発生する病変はそれぞれ損傷の位置と程度が大きく異なり、解析の大きな変動要因となる。この変動の大きさは、解剖学的研究においてマイナス要因となる。1つの解決策は、解析する患者数を多くすることだ。もう1つの解決策は、解析対象を局在病変に限定することである。

ROI comparisonsサブメニューでは、2つの異なるグループの患者間の差分解析もできる。これにより、ある部位では特定の病変が起こりやすいかどうかを同定することが可能になる。このコマンドを実装するには、まずテンプレート画像を開く。次に、Subtract ROIsコマンドを選択する。POSITIVE ROIを選択するよう指示するメッセージが表示される。次に、NEGATIVE ROIを選択するよう指示するメッセージが表示される。下図は2つのグループの患者（AとB）を示している。右のパネルは2つのグループ（A - B、A - B%）間の差分を示している。差分には絶対数値または相対割合（デフォルト設定）を使用する。ROIメニューのROI density colorbarを選択して凡例を表示する。パーセンテージ差分には11レベルのROIが表示される。各バーは20 %の増加を示す。したがって一番明るい青は81から100 % Bを表す。％カラーバーの真ん中の紫の色で示された部位は、AとBが同じ値（0%）であることを示している。2つのグループが同じマトリクスサイズであれば、比較が特に有効になる。

"Yoking Image"（画像間で座標を対応させること）を用いての複数画像における位置合わせ確認

SPM99には、2つのAnalyze形式画像で同一Talairach座標を表示するcheck regという機能がある。この機能はテンプレートに正規化した画像のチェックに便利である。MRIcroの"Yoking"の機能は、概念的には同じものであるが、2つ以上の画像でも位置合わせの確認を同時にできる点が異なる。複数画像を表示することにより、複数画像のテンプレートへの正規化を確認したり、異なる正規化の方法どうしを比較したりすることが可能になる。

"Yoking" した画像を表示するには、表示する画像ごとにMRIcroを起動する。画像を読み込み、Yokeチェックボックスがオンになっていることを確認する。この操作が完了すると、スライスのマトリックスが異なっていても（例：1つの画像が1 mmスライスで、もう1つの画像が2 mmスライス）、または画像の視野が異なっていても（例：1つの画像に表示される頭蓋骨の部分の方が他の画像より多い）、画像はすべて該当するスライスを表示する。他の位置に移動するには、画像の位置をクリックする。選択した位置に応じて他の画像が更新される。一般に、複数画像を表示するときは、ツールパネルを縮小してViewerメニューでフォームサイズを最適化し、できるだけ画面スペースを空けておくのが便利である。

下の例では、3つの画像が同時に結合され、（左から右に）テンプレート画像と2人の患者の画像が表示されている。一番左の2つの画像は同じ患者のものである。一番右の画像は正規化の項で説明しているように、正規化の非線形機能により病変が圧縮されている。3つの画像のいずれかの任意の位置をクリックすると、3つの画像すべての該当する位置が表示される。この例では画像の視野が異なっていることに注意してほしい。正規化された画像に表示される頭蓋骨の部分はテンプレートより少ない。それでも、結合により3つの画像すべての該当する位置がわかる。

脳表レンダリング画像の表示

MRIcroによるボリュームレンダリング専用のWebページを開設している。

撮像機器からの画像のフォーマット変換(バッチ処理)

多くのMRIシステムでは画像をDICOMまたは独自の形式でエクスポートする。SPMおよび多くの科学パッケージではAnalyze形式ファイルが必要である。MRIcroには多くの一般的な医用画像形式をAnalyze形式ファイルに変換する機能がある。MRIcroおよび他の無償コンバーターがサポートする形式の一覧は、MRIcroのホームページを参照されたい。

ここでは一連の2次元画像をスタックして3次元ボリュームを作成する方法を説明する。多くのfMRI研究では大量の画像を作成する。MRIcroを使用すれば、これらの画像をSPMなどの脳画像パッケージで処理する形式に簡単に変換できる。

バッチ処理パネルは、ユーザーにとってMRIcroの最も複雑な機能である。画像の保存方法はスキャナーの種類によって大きく異なる。MRIcroは多様な状況に対応する機能を備えており、その柔軟性ゆえにインタフェースがやや複雑になっている。ただし、1つのスキャナーで取り込んだ画像は常に同一の一般形式を持つため、最初にMRIcroの変換を調整しておけば、その後の変換は簡単である。

たとえば、2つの脳ボリュームのスライスを表示する一連のDICOM形式ファイル（名前は11.dcm...a31.dcm）を考えてみよう。各ボリュームは3つのスライスから成る。また、関連があるのは4番目ごとのファイルのみ（例：他の画像はT1画像ではない）であるため、関連するスライスは画像a11、a15、a19、a23、a27、a31である。画像の向きは標準的なSPM Axialスライスとは一致しない。

上図の左の列はこの例の6つのDICOM画像を示している。これから画像を2段階で処理する。まず、すべてのスライスを1つのMULTIVOLUMEのAnalyze形式画像に変換する（SPMではこの画像を使用できない）。次に、画像を適切な向きに回転し、各ボリュームをそれぞれ別のAnalyze形式ファイル（このファイルはSPMで読み取ることができる）に変換する。

撮像機器からの画像のフォーマット変換（バッチ処理）を以下に示す。

- MRIcroを起動し、ImportメニューのConvert DICOM/Genesis/Interfile/Siemens/Picker to Analyzeを選択する。

- 上のような新しいウィンドウが表示される。一例として、上記のデータに対しての設定をしてみる。

  - Number of Files：変換するスライス数（例では6スライス）

  - Increment：連続する画像の間隔を示す数値（例では4番目ごとの画像がT1であるため、4を指定する）

  - Volumes：変換する脳ボリューム数（例では2つの脳ボリューム）

  - First file is dorsal：このオプションを選択すると、スライスの順序が逆になる（例：スライスは背面から前面の順になる）。例では、スライスの順序は前面から背面（最初のスライス［a11］が前面）であるため、このチェックボックスをオフのままにしておく。

  - Interleaved slices：スライスを連続的に表示するのではなく、異なるボリュームのスライスを間に挟む場合はこのチェックボックスをオンにする。例では、ボリュームは連続して保存されている（最初のスライス［a11、a15、a19］は最初のボリュームに保存され、次のスライス［a23、a27、a31］は次のボリュームに保存されている）。仮に最初のボリュームのスライスがa11、a19、a27であり、次のボリュームがa15、a23、a31であれば、このチェックボックスをオンにすることになる。

  - Use extension as index：画像のINDEX番号が拡張子になっている場合（例a.11、a.15、...a.31）、このチェックボックスをオンにする。例では、拡張子（.dcm）はINDEXではないので、このチェックボックスをオフにしておく。

  - Sort Using DICOM index, not filename：一部のスキャナーではスライス名をランダムに付ける（例：ファイルをfile1.dcm、file6.dcm、file2.dcm、file5.dcm、file3.dcm、file4.dcmのように保存する）。このようなスキャナーでは実際のシーケンスをDICOMヘッダー（group/element 0020h/0013h）に保存する場合が多い。このオプションを選択すると、スライスがDICOMヘッダーの情報に基づいて並べ替えられる。例では、ファイルはファイル名が適切なINDEXになっているので、このチェックボックスをオフにしておく。

  - Open sequential files: ignore filename：一部のスキャナーでは画像を保存する際のファイル名の付け方がfileA-1、fileB-2、fileC-3のように複雑で、MRIcroでは認識できない。このような場合、簡単なプログラムを書いてファイル名をfile1、file2、file3のようにMRIcroが認識できる連番に変更することをお勧めする。ただし、最後の手段として、MRIcroでファイル名を全く無視し、フォルダ内のシーケンシャルファイルを開くようにすることもできる。重要：このオプションを選択する前に、変換する画像ファイルを他のファイルが存在しないフォルダに配置する必要がある。このオプションは常に有効であるとはかぎらない。場合によっては順番がばらばらになる可能性がある。このオプションはSort Using DICOM indexオプションと併用すると効果的である。例では、このオプションをオフにしておけばよい。

- Designボタンをクリックして、スライスの順序が正しく指定されていることを確認する。スライスの順序を示すウィンドウが表示される。スライスには1からINDEXが付けられる。例では、Designウィンドウには次のように表示される。
Volume 1：1、5、9
Volume 2：13、17、21
これは最初のボリュームに1、5、9番目のスライス（a11、a15、a19）を保存し、2番目のボリュームに13、17、21番目のスライス（a23、a27、a31）を保存した我々のデータを正確に示している。

- スライスを指定したら、Selectを選択し、一連のファイルから最初のDICOM（あるいはNEMAまたはGenesis）ファイル（名前の数値が最小のスライス、例ではa11.dcm）を検索する。ファイル名は末尾が数値INDEXである必要がある（a11.dcmは有効だが、11a.dcmは無効）。オプションで、ファイルのINDEXをゼロ埋めすることができる（例：file008.dcm、file009.dcm、file010.dcmはfile8.dcm、file9.dcm、file10.dcmと同様に有効）。

- 出力Analyze形式画像名を指定する（例：out.img）。

- これですべてのスライスが処理され、マルチボリュームのAnalyze形式画像が作成される。成功したら、DICOM conversionウィンドウを閉じる。

- 画像を開くには、FileメニューのOpen analyze img+hdr...を選択する。一度に表示できるのは1ボリュームのみであるため、表示するボリューム名を指定するよう指示するメッセージが表示される。

- Header Informationのすべての情報が正しく設定されていることを確認する。

  - 場合により、Header Informationに表示された画像輝度の値を調整する必要が生じる。SPMはこのスケールを信号レベルの指定に使用する。これは特にSPM99bにおいて重要である（SPM99の最終リリースでは自動調整の予定）。画像輝度の自動調整については、チュートリアルのSPM99の正規化の項を参照されたい。

  - スライスの厚さ（Zサイズ［mm］）に間違いがないことを確認する。

- 個々の脳ボリュームを抽出するには、FileメニューのSave as...を選択する。新しいウィンドウが表示される。向きを調整するには、formatを選択し、プレビューで結果を確認する。例では、画像のZ面を180度回転する必要があるため、形式をaxial downに設定する。Save Intelボタンをクリックしてすべてのボリュームを抽出し、回転する。出力名を指定するよう指示するメッセージが表示される。たとえば、出力名をxout.imgとすれば、ファイルにはxout1.img、xout2.imgというように名前が付けられる。

- マルチボリューム画像（例ではout.img）は削除してもかまわない。

今回の例では、各DICOMファイルには、１スライス画像が保存されている。また、2つのボリュームを、interleaved slicesを選択せず、シーケンシャルに保存する（つまり、最初のボリュームのすべてのスライスの番号が2番目のボリュームの画像より小さい）。designウィンドウでこれらの機能を調整することができる。

|  | インターリーブ： 左の図では、右のパネルがスライスのインターリーブを示している。この例では、ボリュームはシーケンシャルに保存されている（最初のボリュームの全スライスのINDEX［a11、a15、a19］が2番目のボリューム［a23、a27、a31］より小さい）。ただし、一部のスキャナーではボリュームはインターリーブ形式で保存される。slice interleavingオプションを選択すると、インターリーブされたスライスとして処理する設定となる（例：最初のボリュームをa11、a19、a27とし、2番目のボリュームをa15、a23、a31とする）。 |
| --- | --- |

| モザイク： NEMA形式の画像サイズは2次元のみで指定されるため、3次元のボリュームは、複数のスライスを１枚の画像上に並べて表示した "MOSAICS" として保存される。図は2×3のNEMAモザイクを示している。画像がモザイクであるかどうかをテストする1つの方法は、ImportメニューのOpen foreignを選択することである。複数のスライスが同時に表示される場合はモザイクである。Autodetect Mosaicsチェックボックスをオンにすると、Siemens画像が自動的に検出されて変換される（ただし、後述のインターリーブに関する注意を参照のこと）。このチェックボックスをオフにした場合、画像をAnalyze形式に変換したときにモザイクの高さと幅を手動で設定する必要がある。最近のDICOMでは画像を3次元で表現するようになっているため、これらのファイルを開くと、1面ごとに1スライスしか表示されない。また、変換するには、モザイクの高さと幅を1に設定する必要がある。 |  |
| --- | --- |

|  | インターリーブされたモザイク： 多くのモザイクファイルには、スライスは英語を読むときと同じ順番（左上から始まり、左から右の順）で保存される。ただし、一部のSiemens製スキャナーでは、モザイクを作成するときにスライスの順序がモザイク内でインターリーブされる。mosaic slice interleaveを選択すると、MRIcroはSiemensモザイクの順序でスライスを読み取ろうとする。一部のfMRI研究機関が作成し、配布した撮像プロトコルでは、画像ヘッダーが誤って設定されたため、Autodetect Mosaicsチェックボックスをオンにしても、Siemens Visionモザイクのスライスのインターリーブは認識されない。したがって、Visionユーザーはモザイク画像がインターリーブされているかどうかを常に手動で確認する必要がある。 |
| --- | --- |